|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена.***  ***Склад основного сырья. Здания 2227/1(Приточно-вытяжная вентиляция. Автоматизация)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***08.10.2019г.*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование электрооборудования, комплекта** | **Ед. изм.** | **Тип, марка** | ***Завод-изготовитель*** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1 | Шкаф управления | шт | ШСАУ-Ф9-КЦКП -12,5 | ВЕЗА | 1 | *ТС RU C-RU.АМ02.В.00025* |
| 2 | Шкаф управления | шт | ШСАУ-Ф9-КЦКП-3,15 | ВЕЗА | 1 | *ТС RU C-RU.АМ02.В.00025* |
| 3 | Канальный датчик температуры | шт | QAM21.20 | SIEMENS | 4 | *TC RU C-CH.HA.10.B.00120* |
| 4 | Универсальный термостат | шт | RAK-TW-5000S | SIEMENS | 2 | *Декларация соответствия ЕАЭС RU Д-СН.МЛ66.В.02309* |
| 5 | Накладной датчик-реле температуры с крепежн. xомутом Pt1000 2-х проводн. | шт | ТСП | ООО «Замер» | 2 | *РОСС RU. АМ05.Н05344* |
| 6 | Дифференциальный датчик-реле давления диап.50..500 Па | шт | SR500 | UAB “Powertransmission” Литва | 2 | *Паспорт* |
| 7 | Дифференциальный датчик-реле давления диап.100..1500 Па | шт | SR1500 | UAB “Powertransmission” Литва | 4 | *Паспорт* |
| 8 | Электропривод для воздушных клапанов | шт | SM230A | BELIMO | 10 | *Декларация соответствия ЕАЭС ТС № RU Д-СН.МО10.В.05460* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | |  | | |
| *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | |  |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | |
| *Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В.В.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представители иных лиц: |  | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК"* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |