|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена.***  ***Склад основного сырья. Здания 2227/1(Силовое электрооборудование)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***11.10.2019г*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ**

**Комиссия в составе:**

|  |
| --- |
| Представитель застройщика или технического заказчика: |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А. А., приказ №586 от 22.08.2017г.* |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство:  *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В. приказ № 2/2 от 30.03.2019г.* |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В., приказ №48 от 16.07.2018* |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| освидетельствованию: *Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В. В., приказ №09/1 от 17.04.2017* |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| А также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК",*  *приказ №06.СК/17 от 17.05.2017* |

произвела осмотр смонтированного электрооборудования.

В результате осмотра установлено:

1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы: *выполнен электромонтаж сетей и силового электрооборудования 2227/1.*

2. Помещение (сооружения) выполнено по проекту  *АО «Гипроив», «Реконструкция для создания производства октогена».* ***Склад основного сырья.***

*(указать проект, № чертежа)*

с учетом чертежей строительных зданий разработанных *АО «Гипроив»,* А-16947-2227/1-РД-ЭМ

*(наименование проектной организации, № чертежей строительных зданий)*

3. Отступления от проекта перечислены в приложении 1 (форма 3).

4. Комиссия проверила техническую документацию (приложение 2), предъявленную в объеме требований [ПУЭ](/C:UsersSamsungAppDataRoamingMicrosoftWord1667.htm), [СНиП](/C:UsersSamsungAppDataRoamingMicrosoftWord803.htm)  3.05.06-85

5. Индивидуальные испытания электрооборудования проведены

*(проведены, не проведены)*

6. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в приложении 4 (Форма 5).

7. Заключение:

7.1 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям [СНиП 3.05.06-85](/C:UsersSamsungAppDataRoamingMicrosoftWord803.htm) и [ПУЭ](/C:UsersSamsungAppDataRoamingMicrosoftWord1667.htm) изд. 7.

7.2. Настоящий акт является основанием для:

а) организации работы комиссии для дальнейшего проведения комплексных испытаний;

б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | |  | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | |  | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | |  | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | |  | |
| *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.* | |  | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | |  | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | | |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.* | |  | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | |  | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | |  | | |
| *Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В.В.* | |  | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | |  | | |
| Представители иных лиц: |  |  | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК"* | |  | | |
|  | |  | | |