|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена. Насосная пожаротушения. Здание 2 (Силовое электрооборудование)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***20.10.2019г*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**Кабельный журнал**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обозначение пo пpoeктy** | **Марка кабеля** | **Сечение** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Примечание** |
|  | 2-Н1 | ВБШвнг | 4х120 | м | 170 |  |
|  | 2-Н2 | ВБШвнг | 4х120 | м | 170 |  |
|  | А1-Н1 | ВВГнг | 5х10 | м | 20 |  |
|  | А2-Н1 | ВВГнг | 5х10 | м | 10 |  |
|  | А1, А2-К1 | КВВГнг | 7х1,5 | м | 10 |  |
|  | А1, А2-К2 | КВВГнг | 7х1,5 | м | 15 |  |
|  | А1, А2-К3 | КВВГнг | 4х1,5 | м | 15 |  |
|  | А3-Н1 | ВВГнг | 5х10 | м | 23 |  |
|  | А3р-Н1 | ВВГнг | 5х10 | м | 22 |  |
|  | А3, А3р-К1 | КВВГнг | 7х1,5 | м | 5 |  |
|  | А3, А3р-К2 | КВВГнг | 7х1,5 | м | 15 |  |
|  | А3, А3р-К3 | КВВГнг | 4х1,5 | м | 15 |  |
|  | П1-Н1 | ВВГнг | 4х2,5 | м | 15 |  |
|  | П1-Н2 | ВВГнг | 4х2,5 | м | 20 |  |
|  | П1-Н3 | ВВГнг | 2х2,5 | м | 20 |  |
|  | П1-К1 | ВВГнг | 2х2,5 | м | 12 |  |
|  | П2-Н1 | ВВГнг | 4х2,5 | м | 15 |  |
|  | П2-Н2 | ВВГнг | 4х2,5 | м | 8 |  |
|  | П2-Н3 | ВВГнг | 2х2,5 | м | 8 |  |
|  | П2-К1 | ВВГнг | 2х2,5 | м | 12 |  |
|  | В1-Н1 | ВВГнг | 4х2,5 | м | 13 |  |
|  | В1-Н2 | ВВГнг | 4х2,5 | м | 30 |  |
|  | В1-К1 | ВВГнг | 2х2,5 | м | 11 |  |
|  | В2-Н1 | ВВГнг | 4х2,5 | м | 13 |  |
|  | В2-Н2 | ВВГнг | 4х2,5 | м | 20 |  |
|  | В2-К1 | ВВГнг | 2х2,5 | м | 11 |  |
|  | ЩО-Н1 | ВВГнг | 5х6 | м | 10 |  |
|  | 2/1-Y1-Н1 | ВВГнг | 4х2,5 | м | 5 |  |
|  | 2/1-Y1-Н4 | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 100 |  |
|  | 2/1-Y1-К2 | КВБШвнг | 14х1,5 | м | 100 |  |
|  | 2/2-Y1-Н1 | ВВГнг | 4х2,5 | м | 5 |  |
|  | 2/2-Y1-Н4 | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 70 |  |
|  | 2/2-Y1-К2 | КВБШвнг | 14х1,5 | м | 70 |  |
|  | ШУ-НП-Н1 | ВВГнг | 3х2,5 | м | 5 |  |
|  | Н1.1-К1 | КВБШвнг | 4х2,5 | м | 1000 |  |
|  | Н1.2-К1 | КВБШвнг | 4х2,5 | м | 1000 |  |
|  | ШКН-Н1 | ВВГнг | 3х2,5 | м | 5 |  |
|  | П1-Y1-Н1 | ВВГнг | 3х1,5 | м | 30 |  |
|  | П2-Y1-Н1 | ВВГнг | 3х1,5 | м | 20 |  |
|  | ПЕ1-Y1-Н1 | ВВГнг | 3х1,5 | м | 20 |  |
|  | ПЕ2-Y1-Н1 | ВВГнг | 3х1,5 | м | 10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | |  | | |
| *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Унжаков С.П.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | |  |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Шамборский А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | |
| *Зам.директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представители иных лиц: |  | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" Зам. Директора Сизиков Р.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |