		Бийск
(Министерство)		(город)
АО «Гипроив»		ФКП «БОЗ»
(Генподрядчик)		(Заказчик)
ООО «Востокэнергострой»		Реконструкция для создания производства октогена. / Перекристаллизация и получение влажного продукта. Здания 2227(монтаж электроосвещения)
(монтажное управление)		(объект)
Электромонтажный участок № 1		20.09.2019г
(участок)		(дата)

Форма 1
Приложение 2
к Акту технической готовности от
« 20 » __сентября__ 20 19 г.
ВЕДОМОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Разделы	Состав документации	Номер документов	Кол-во листов	Примечание
I	Комплект рабочих чертежей электротехнической части - исполнительная документация		3
II	Комплект заводской документации (паспорта электрооборудования, протоколы заводских испытаний, инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации и т.п.)		23
III	Акты, протоколы, ведомости, журналы по электромонтажным работам и по строительным работам, связанным с монтажом электротехнических устройств		9
Представитель монтажной организации Постников В. М._________________________ / (подпись)

		Бийск
(Министерство)		(город)
АО «Гипроив»		ФКП «БОЗ»
(Генподрядчик)		(Заказчик)
ООО «Востокэнергострой»		Реконструкция для создания производства октогена. / Перекристаллизация и получение влажного продукта. Здания 2227
(монтажное управление)		(объект)
Электромонтажный участок № 1		20.09.2019г
(участок)		(дата)

Форма 3
к Акту технической готовности от
« 20 » __сентября__ 20 19 г.

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТА

№ п.п.	Состав изменений и отступлений	Причина изменений	Кем, когда согласовано, номер документа
1	Изменения отсутствуют

Представитель монтажной организации Постников В. М._________________________ / (подпись)

		Бийск
(Министерство)		(город)
АО «Гипроив»		ФКП «БОЗ»
(Генподрядчик)		(Заказчик)
ООО «Востокэнергострой»		Реконструкция для создания производства октогена. / Перекристаллизация и получение влажного продукта. Здание 2227(монтаж электроосвещения)
(монтажное управление)		(объект)
Электромонтажный участок № 1		20.05.2019г
(участок)		(дата)

АКТ ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) К ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Комиссия в составе:
Представитель застройщика или технического заказчика:
Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А. А., приказ №586 от 22.08.2017г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство: / Инженер строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В. приказ № 2/2 от 30.03.2019г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В., приказ №48 от 16.07.2018
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
освидетельствованию: Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В. В., приказ №09/1 от 17.04.2017
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
А также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК", приказ №20.СК/16 от 23.12.2016
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвела осмотр помещений (сооружений), передаваемых для производства электромонтажных работ.
1. Для производства электромонтажных работ передаются:
Помещений здания 2227
(наименование помещений, сооружений)
2. Помещение (сооружения) выполнено по проекту АО «Гипроив», «Реконструкция для создания производства октогена. Перекристаллизация и получение влажного продукта»
(указать проект, № чертежа)
с учетом чертежей строительных зданий разработанных АО «Гипроив», А-16947-2227-РД-ЭО
(наименование проектной организации, № чертежей строительных зданий)
Помещения (сооружения) выполнены по проекту с учетом строительных зданий и соответствует требованиям пп. 2.2.Е; 2.12 - 2.15; 2.17; 2,18; 2.20 - 2.26; 3.210 СНиП 3.05.06-85, ПУЭ 7 изд.
Помещения (сооружения), перечисленные в п. 1 настоящего Акта пригодны для производства электромонтажных работ с «20» апреля 2019г.
3. Недоделки, препятствующие началу электромонтажных работ, подлежат устранению в следующие сроки:
№ п.п.	Помещение (сооружение)	Недоделки	Сроки устранения	Кто устраняет
1		отсутствуют

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Инженер строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК"
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Бийск
(Министерство)		(город)
АО «Гипроив»		ФКП «БОЗ»
(Генподрядчик)		(Заказчик)
ООО «Востокэнергострой»		Реконструкция для создания производства октогена. / Перекристаллизация и получение влажного продукта. Здания 2227 (монтаж электроосвещения)
(монтажное управление)		(объект)
Электромонтажный участок № 1		20.09.2019г
(участок)		(дата)

АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Комиссия в составе:
Представитель застройщика или технического заказчика:
Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А. А., приказ №586 от 22.08.2017г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство: / Инженер строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В. приказ № 2/2 от 30.03.2019г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В., приказ №48 от 16.07.2018
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
освидетельствованию: Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В. В., приказ №09/1 от 17.04.2017
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
А также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК", приказ №20.СК/16 от 23.12.2016
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвела осмотр смонтированного электрооборудования.
В результате осмотра установлено:
1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы: выполнен электромонтаж сетей освещения здания 2227.
2. Помещение (сооружения) выполнено по проекту АО «Гипроив», «Реконструкция для создания производства октогена. Перекристаллизация и получение влажного продукта»
(указать проект, № чертежа)
с учетом чертежей строительных зданий разработанных АО «Гипроив», А-16947-2227-РД-ЭО
(наименование проектной организации, № чертежей строительных зданий)
3. Отступления от проекта перечислены в приложении 1 (форма 3).
4. Комиссия проверила техническую документацию (приложение 2), предъявленную в объеме требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85
5. Индивидуальные испытания электрооборудования проведены
 (проведены, не проведены)
6. Остающиеся недоделки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их устранения перечислены в приложение 3 (форма 4).
7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в приложении 4 (Форма 5).

8. Заключение:
8.1 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ изд. 7.
8.2. Настоящий акт является основанием для:
а) организации работы комиссии о приемке оборудования после пусконаладочных работ;
б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию.

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Инженер строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК"
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(Министерство)
АО «Гипроив»
(Генподрядчик)
ООО «Востокэнергострой»
(монтажное управление)
Электромонтажный участок № 1
(участок)

ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

№№ / п/п	Наименование электрооборудования, комплекта	Ед. изм.	Тип, марка	Заводской номер	Кол-во	Примечание
1	Щит металлический навесной, количество мод. 36, IP31, 540х310х120 мм.	шт	ЩРН-36з-1-36-УХЛ3 ИЭК		3	Сертификат №РОСС RU.МО10.Н02115
2	Автоматический выключатель трехфазный, Iн=63А	шт	ВА47-63-3Р-63С ИЭК		3	Сертификат №ТС RU C-CN.СП28.В.00200
3	Автоматический выключатель однофазный, Iн=25А	шт	ВА47-29-1Р-25С ИЭК		38	Сертификат №ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
4	Дифференциальный автомат двухполюсный, Iн=25А, Io=30 мА.	шт	АД12 30мА ИЭК		3	Сертификат №ТС RU C-CN.СП28.В.00418
5	Светильник взрывозащищенный светодиодный с лампой 50 Вт, крепление потолочное, 220 В, IP65, 1ExdllCT6Gb	шт	СПВ220-05-04		112	Сертификат №ТС RU C-RU.АА87.В.00770
6	Светильник взрывозащищенный светодиодный с лампой 50 Вт, крепление на опоре, 220 В, IP66, 1ExdllCT6/Т5	шт	ВЭЛАН32-СД.П50 О-УХЛ1		40	Сертификат №ЕАЭС RU C-RU.НА91.В.00040/19
7	Светильник светодиодный Диора ЖКХ 6/700лм 4000К	шт	Диора ЖКХ		30	Сертификат №ЕАЭС RU C-RU.АЖ38.В.00147/19
8	Светильник светодиодный индустриальный с лампой 36 Вт, 220 В, IP65	шт	ДИОРА36 Unit Индустриальный		6	Сертификат №ТС RU C-RU.МО10.В.02445
9	Светильник светодиодный универсальный с лампой 36 Вт, 220 В, IP40	шт	VARTON OFFICЕ 4х36		12	Сертификат №ТС RU C-RU.АВ24.В.02078
10	Отражатель к светильнику ВЭЛАН32	шт			161	Сертификат №ЕАЭС RU C-RU.НА91.В.00040/19
11	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ оболочкой и изоляцией, с броней из 2 оцинкованных лент, не распространяющий горение, сечение 3х2,5 мм	м	ВБШвнг(А)-LS-3х2,5-0,66		1050	Декларация № РОСС RU.КБ02.Д00004
12	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ оболочкой и изоляцией, не распространяющий горение, в холодностойком исполнении, сечение 3х2,5 мм	м	ВВГз-ХЛ-3х2,5-0,66		707	Сертификат №ТС RU C-RU.МЮ63.В.00072
13	Лоток перфорированный 35х100х3000	шт	Арт. CLP10-035-100-070-3 ИЭК		15	Декларация соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.АВ24.В.04370
14	Болт 8х65 со стопорным буртом	шт	М8х65 арт.CLP1M-B-8-65 ИЭК		200	Сертификат № РОСС RU АД44.Н02690
15	Гайка М8 со стопорным буртом	шт	арт.CLP1M-N-8 ИЭК		200	Сертификат № РОСС RU АД44.Н02690
16	Муфта натяжная для троса	шт	К804У3		8	Сертификат №РОСС CN. AM05.H02613
17	Анкер для концевого крепления тросов Д6-8 мм.		К675У3		2	Сертификат №РОСС CN. AM05.H02613
18	Электромонтажные полоски шириной 15 мм., L=715 мм.	шт	П-15		30	Письмо № 095 органа по сертификации продукции ГУП г.Москвы «Оборонтест»
19	Скоба металлическая двухлапковая для крепления трубы 3/4'	шт	СМА11-31-100 ИЭК		1000	Письмо №101-КС/917 ОАО «ВНИИС»
20	Дюбель размером 8х45 мм, размер шурупа 5х60 мм	кг	45-5-8У3(У678)		26	Письмо № 095 органа по сертификации продукции ГУП г.Москвы «ОборонТест»
21	Хомут кабельный нейлоновый	шт	4,8х160 ИЭК		3300	Справка исх. № 095 от 06.02.2012 г. Орган по сертификации продукции ГУП г. Москвы «ОборонТест»
22	Кронштейн настенный для крепления настенных светильников массой до 12 кг.	шт	К986У3		66	Письмо № 1261 от 29.11.2018 г. ООО «Сибирь-Сертифика»
23	Держатель трубный для установки кронштейнов К986	шт	К939У3		66	Письмо № 1261 от 29.11.2018 г. ООО «Сибирь-Сертифика»
24	Держатель светильника	шт	У25МУ3		66	Письмо № 1261 от 29.11.2018 г. ООО «Сибирь-Сертифика»
25	Стойка для крепления светильников массой до 12 кг. к ограждению площадки	шт	К987У3		37	Письмо № 1261 от 29.11.2018 г. ООО «Сибирь-Сертифика»
26	Сталь листовая толщ. 1 мм. (для козырька выключателей).	кг	ГОСТ19903-74		3	Сертификат качества № 2107 ОАО «СеверСталь»
27	Сталь 3 листовая толщиной 3 мм (для крепления светильников)	кг	ГОСТ19903-74		5	Сертификат качества № 2107 ОАО «СеверСталь»
28	Труба стальная, водогазопроводная, Д26,8 мм., ¾” (проход через стены, прокладки кабелей, установки светильников)	м	ГОСТ3262-75-74		605	Декларация ТС №RU Д-RU.MX24.B.00231
29	Зажимы безвинтовые WAGO розеточные 4х(1-2,5)мм.кв.	шт	773-324		6	Письмо №101-КС/917 ОАО «ВНИИС»
30	Закладные подвески для прокладки одиночных кабелей	шт	К340У2		200	Письмо №101-КС/917 ОАО «ВНИИС»
31	Кабельный ввод для коробки ВАД-РСП для бронированного кабеля	шт	ВК-Х-ВЭЛ2БМ-М25х1,5-Еxd		104	Сертификат №ТС RU C-RU.АЖ26.В.01558
32	Кабельный ввод для коробки ВАД-РСП для бронированного кабеля в трубе	шт	ВК-Х-ВЭЛ4Т-М25х1,5-Еxd- М25х1,5		153	Сертификат №ТС RU C-RU.АЖ26.В.01558
33	Монтажная пластина 2-х местная для монтажа открытых розеток и выключателей	шт			4	Письмо №101-КС/917 ОАО «ВНИИС»
34	Монтажная пластина 1-х местная для монтажа открытых розеток и выключателей	шт			27	Письмо №101-КС/917 ОАО «ВНИИС»
35	Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В, IP30	шт	ЯТП-0,25/36-3 36 УХЛ4 IP30		2	Сертификат №ТС RU C-RU.НА10.В.01394
36	Пластина шарнирного соединения h=35 мм, длина 138 мм., ширина 18 мм.	шт	Арт. CLP1CН-035-1 ИЭК		30	Письмо №101-КС/917 ОАО «ВНИИС»
37	Кронштейн настенный для крепления лотка к стене	шт	Арт.CLP1CW-100 ИЭК		80	Письмо №101-КС/917 ОАО «ВНИИС»
38	Трос стальной Д2 мм.	м			130	Сертификат №РОСС CN. AM05.H02613
39	Тросовый зажим	шт	К676У3		4	Сертификат №РОСС CN. AM05.H02613
40	Розетка одноместная с крышкой для открытой установки 36В, 16А, IP20, УХЛ4	шт	РА10-212		3	Сертификат №ТС RU C-IT.ЭМ01.В.00918
41	Розетка двухместная с крышкой для открытой установки с заземл. контактом 220В, 16А, IP20, УХЛ4	шт	РА10-209		3	Сертификат №ТС RU C-IT.ЭМ01.В.00918
42	Выключатель одноклавишный для открытой установки 250В, 10А, IP20, серии «Октава»	шт	Арт.EVO10-K01-10-DC / ВС20-1-О-ОБ		1	Сертификат №ТС RU C-CN.СП28.В.00258
43	Выключатель двухклавишный для открытой установки 250В, 10А, IP20	шт	Арт.EVS20-K01-10-DC / ВС20-2-О-ББ		1	Сертификат №ТС RU C-CN.СП28.В.00258
44	Выключатель одноклавишный для открытой установки 250В, 10А, IP54	шт	Арт.EVS10-K03-10-54-DC / ВС20-1-О-Фср		23	Сертификат №ТС RU C-CN.СП28.В.00258
45	Выключатель однополюсный на два ввода , с резьбой ¾” , 16А, 1Exdll CT6	шт	EFSC21		2	Сертификат №ТС RU C-RU.АА87.В.00244
46	Коробка распаечная Д75х40, IP44	шт	КМ41237		7	Письмо №101-КС/166 / Письмо / №64-ТД ОАО «ВНИИС»
47	Коробка ответвительная открытой установки, IP65	шт	У409У1		108	Письмо№100-06/667 / Письмо №45/1-11/17 ФБУ Ростовский ЦСМ
48	Коробка ответвительная открытой установки, взрывозащищенная, 1Exdll CT6/T5, степень защиты IP65	шт	ВАД-РСП-EF		10	Сертификат №ТС RU C-RU.АЖ26.В.01558
49	Коробка ответвительная открытой установки, взрывозащищенная, 1Exdll CT6/T5, степень защиты IP65	шт	ВАД-РСП-C		113	Сертификат №ТС RU C-RU.АЖ26.В.01558
50	Светильник взрывозащищённый светодиодный с лампой 70Вт, крепление потолочное, 220В, 50 Гц IP66 1ExdllCT6/Т5, вес 7,2кг, разм.288х185х280, t от -600С до 550С с отражателем	шт	ВЭЛАН-СДЛ70П-УХЛ1		6	Сертификат НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067.Н.00143
51	Светильник взрывозащищённый, светодиодный с лампой70Вт, крепление на трубе с коробкой 220В,50Гц IP66 1ExdllCT6/Т5, вес 7,2кг, разм.288х185х280, t от -600С до 550С с отражателем	шт	ВЭЛАН32-СДЛ70Т2-УХЛ1		53	Сертификат НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067.Н.00143
52	То же, но с лампой 50Вт,разм.264х185х220 мм, вес 5,8 кг	шт	ВЭЛАН32-СДЛ50Т2-УХЛ1		6	Сертификат НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067.Н.00143
53	Светильник взрывозащищённый светодиодный с лампой 70Вт, крепление потолочное, 220В, 50 Гц IP66 1ExdllCT6/Т5, вес 7,2кг, разм.288х185х280, t от -600С до 550С с отражателем	шт	ВЭЛАН32-СДЛ70Т1-УХЛ1		57	Сертификат НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067.Н.00143
54	Светильник взрывозащищённый светодиодный с лампой 30Вт, крепление потолочное, 220В, 50 Гц IP66 1ExdllCT6/Т5, вес 5,8кг, разм.288х185х280, t от -600С до 550С с отражателем	шт	ВЭЛАН32-СДЛ30Т1-УХЛ1		1	Сертификат НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067.Н.00143
55	То же,но с лампой 50Вт, разм.264х185х220, вес 5,8 кг	шт	ВЭЛАН32-СДЛ50Т1-УХЛ1		1	Сертификат НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067.Н.00143
56	Светильник светодиодный Geniled серии «Колокол» с лампой 50 Вт, IP 65, разм. Светильника 160х120+ дифузор ф500 мми высотой 140 мм, t от -400С до +700С	шт	«Колокол»-50		10	Сертификат RU C-CN АУ05.В.06145
57	Светильник светодиодный уличный, с лампой 28Вт, ~220В,50-60Гц, ст. защ. IP65, разм. 108х80х350мм, вес 1,05кг, t окружающей среды от -60 С до +40 С.	шт	Диора Unit 25/3000ДК5000		3	Сертификат АПБ.RU.ОС002/2.Н.00842
58	Взрывозащищенное информационное световое табло, настенное крепление, вариант надписи "ВЫХОД",продолжительность работы в аварийном режиме 120 мин1ЕхdIIСТ6, 220В, 50Гц, со светодиодной лампой 2Вт(лампа поставляется в комплекте)	шт	ВЭЛ-Т-Н1-УХЛ1		16	Сертификат RU C-RU.МЮ62.В.02942
59	Светильник головной взрывозащищенный, уровень взрывозащиты 1ExibBT5 X, IP54 продолжит. непрерывной работы 10час., масса 0,19кг	шт	СГГ-10 "Эльф"		2	Сертификат RU C-RU.МГ07.В.00253
60	Автоматическое индивидуальное зарядное устройство на ~220В	шт	ЗУ-СГГ		2	Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.РА01.В.29196
61	Кабель силовой, круглый, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, сечением 3х1,5 мм²	км	ВВГнг(А)-LS-3х1,5-0,66		0,09	Сертификат RU C-RU.МЮ62.В.02995
62	Кабель силовой, круглый, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, сечением 4х1,5 мм²	км	ВВГнг(А)-LS-4х1,5-0,66		0,005	Сертификат RU C-RU.МЮ62.В.02995
63	Кабель силовой, круглый, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, сечением 5х1,5 мм²	км	ВВГнг(А)-LS-5х1,5-0,66		0,005	Сертификат RU C-RU.МЮ62.В.02995
64	Кабель силовой, круглый, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, сечением 3х2,5 мм²	км	ВВГнг(А)-LS-3х2,5-0,66		0,830	Сертификат RU C-RU.МЮ62.В.02995
65	Кабель силовой, круглый, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, сечением 2х10 мм²	км	ВВГнг(А)-LS-2х10-0,66		0,020	Сертификат RU C-RU.МЮ62.В.02995
66	Кабель силовой, круглый, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой, не распространяющие горение, в холодостойком исполнении, при температуре окружающей среды до -60°C, сечением 2х2,5 мм²	км	ВВГз-ХЛ-2х2,5-0,66		0,060	Сертификат №ТС RU C-RU.МЮ63.В.00072
67	Труба стальная, водогазопроводная, оцинкованная, диаметром 26,8мм, "3/4"(прокладка кабеля под площадкой)	м	ГОСТ 3262-75		560	Декларация ТС №RU Д-RU.MX24.B.00231
68	Труба стальная, водогазопроводная, оцинкованная, диаметром 26,8мм, "3/4"(для установки светильников ДИОРА 28S)	м	ГОСТ 3262-75		5	Декларация ТС №RU Д-RU.MX24.B.00231
69	Щиток распределительный металлический навесной, кол-во модулей 36,IP31,3отверствия ф31 мм снизу,масса 6,9кг, габариты 540х310х120мм. Надпись на пункте «ЩРО-1,ЩРО-2, ЩАО»	щт	ЩРн-36 УХЛЗ IP31 / МКМ14-N-36-31-Z	«ИЭК-РОССИЯ»	3
70	Автоматический выключатель трехфазный характеристика срабатывания эл.магнитного расцепителя С, ном. ток 25А,IP20,230В, 50Гц	шт	ВА47-29-1Р-25С / ТУ2000 АГИЕ641.235.003	«ИЭК-РОССИЯ»	3
71	Автоматический выключатель трехфазный характеристика срабатывания эл.магнитного расцепителя С, ном. ток 63А,IP20,230/400В, 50Гц	шт	ВА47-63-3Р-63С / ТУ2000 АГИЕ641.235.003	«ИЭК-РОССИЯ»	38
72	Дифференциальный автомат, двухполюсный230В, 50Гц рабочая хар-ка при наличии диф. ток АС, ном. ток 25А ном. отключающий диф. ток 30мА,IP20	шт	АД-12,30мА; ТУ 99 АГИЕ.641.243.039	«ИЭК-РОССИЯ»	2
73	Светильник взрывозащищённый светодиодный, с лампой 50Вт, / крепление потолочное , 220В,50Гц IP65, 1ExdIl CT6Gb, вес 4,5 кг, разм. 288х185х280мм, t от -400С до +500С, с отражателем	шт	СПВ-220-005-04		102
74	Светильник взрывозащищённый светодиодный, с лампой 50Вт, / крепление на опоре , 220В,50Гц IP66, 1ExdIl CT6Т5, вес 10,8 кг, разм. 264х185х220мм, t от -600С до +55 0 С, с отражателем	шт	ВЭЛАН32-СДЛ.50 0-УХЛ1		40
75	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с броней из 2-х стальных оцинкованных лент , не распространяющий горение, сечением 3х2,5 мм2	км	ТУ 16.02-092003 / ВБШвнг(А)-LS-3х2,5-0,66		1,050
76	Кабель силовой, круглый, с медными жилами с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой, не распространяющий горение, в холодностойком исполнении при температуре окружающей среды до – 60 0 С,сечением 3х2,5 мм2	км	ТУ 16.К01-25-2001 / ВВГз-ХП-3х2,5-066		0,707
77	Светильник светодиодный уличный с лампой 28Вт, 220В,50Гц ст. защ. IP65, разм. 108х80х350мм, вес 1,05кг t окружающей среды от -60 0 С до +40 0 С	шт	ДИОРА 28S		3
78	Светильник светодиодный с лампой 6Вт, 220В,50-60Гц ст. защ. IP54, разм. 195х85мм, вес 0,7кг t окружающей среды от -40 0 С до +40 0 С	шт	ДИОРА 6 LUNA		26
79	Взрывозащищённое информационное световое табло, настенное крепление ,вариант надписи «выход», продолжительность работы в аварийном режиме 120 мин 1ExdIl CT6,220В,50Гц со светодиодной лампой 2Вт(лампа поставляется в комплекте)	шт	ВЭЛ-Т-Н1-УХП1	«ВЭЛАН» / Г. Ростов-на-Дону	16
80	Светильник головной взрывозащищённый, уровень взрывозащиты 1ExibBT5 X, IP54 продолжительность непрерывной работы 10 час., масса 0,19кг	шт	ТУ 3146-031-71064713-2006 / СГГ-10 «Эльф»	ЭТК ОНИКС г. Смоленск	2
81	Автоматическое индивидуальное зарядное устройство на 220В	шт	ЗУ-СГГ	ЭТК ОНИКС г. Смоленск	2
82	Муфта натяжная для натяжения троса	шт	К804УЗ		2
83	Анкер для концевого крепления тросов Ф6-8мм к строит. конструкциям здания	шт	К675УЗ		2
84	Электоромоттажные полоски, шириной 15мм, L=712мм	шт	П-15	АО «Электрокомплект / сервис»	30
85	Скоба металлическая двухлапковая для крепления трубы ф3/4	шт	СМА11-31-100	«ИЭК-РОССИЯ»	1000
86	Дюбель размерами 8-45мм,размеры шурупа 5х60	кг	45-5-8УЗ(У678)		26
87	Светильник светодиодный Geniled серии «Колокол» с лампой 50Вт, IP65, размер светильника 160х120+ дифузор / Ф500мм и высотой 140мм, t от 400С до +700С	шт	«Колокол»-50		10
88	Светильник светодиодный индустриальный лампой 36Вт, 220В,50гц защ.IP65, размер 1270х134х95мм, вес 1,9кг, t от -40 0С до +40 0С	шт	ДИОРА 36 ИНДУСТР.		6
89	Светильник светодиодный универсальный, с лампой 36Вт, 220В, 50Гц ст. защ. IP40, разм. 595х595х40мм, вес 3,5кг, t окружающей среды от – 10 0С до + 400С	шт	ДИОРА OFFICE SLIM36		12
90	Отражатель к светодиодному светильнику ВЭЛАН32	шт			161
91	Хомут кабельный нейлонновый	шт	4,8х160	ИЭК-РОССИЯ	300
92	Кронштейн настенный для крепления светильников массой до 12кг, в вертикали 560мм, в горизонтали-612мм(для крепления светильников (ВЭЛАН32 и КОЛОКОЛ)	щт	К986УЗ		66
93	Держатель трубный для установки кронштейнов К986	шт	К939УЗ		66
94	Держатель светильника	шт	У25МУЗ		66
95	Стойка для крепления светильников массой до 12кг к ограждению площадки (для крепления светильников ВЭЛАН32)	шт	К987УЗ		37
96	Сталь листовая 1.0мм (козырёк для включателей)	кг	ТУ 5260-001-00214178-2003 / ГОСТ 19903-74		3,0
97	Сталь 3 листовая, толщиной 2.0мм (для крепления светильников)	кг	ГОСТ 19903-74		5,0
98	Труба стальная, водогазопроводная, оцинкованная, диаметром 26.8мм ¾(проход сквозь стены)	м	ГОСТ 3262-75		40
99	Труба стальная, водогазопроводная, оцинкованная, диаметром 26.8мм ¾(прокладка кабеля подплощадкой)	м	ГОСТ 3262-75		560
100	Труба стальная, водогазопроводная, оцинкованная, диаметром 26.8мм ¾(для установки светильников ДИОРА 28S)	м	ГОСТ 3262-75		5
101	Зажимы безвинтовые WAGO-розеточные клемы 4х(1.0-2,5)мм2	шт	773-324	АО «Электрокомплектсервис»	6
102	Закладные подвески для прокладки одиночных кабелей	шт	К340У2		200
103	Кабельный ввод для коробки ВАД-РСП для бронированного кабеля	шт	ВК-Х-ВЭЛБМ-М25х1,5-Exd		104
104 / 105	Кабельный ввод для коробки ВАД-РСП для бронированного кабеля в трубе / Монтажная пластина 2-местная для монтажа открытых выключателей и розеток	шт / шт	ВК-Х-ВЭЛ4Т-М25х1,5-Exd-М25х1,5	АО «Электрокомплектсервис»	153 / 4
106	Монтажная пластина 1-местная для монтажа открытых выключателей и розеток	шт		АО «Электрокомплектсервис»	27
107	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В, IP 30	шт	ЯТП-0,25/36-3 36УХЛ IP30		2
108	Розетка одноместная с крышкой для открытой установки 36В, 16А, IP20, УХЛ4	шт	РА10-212	АО «Электрокомплектсервис»	3
109	Розетка двухместная для открытой установки с заземл. контактом 250В,16А, IP20, УХЛ4	шт	РА10-209	АО «Электрокомплектсервис»	3
110	Выключатель одноклавишный для открытой установки 250В,10А, IP20, серии «Октава»	шт	Арт.EV010-К01-10-DC; / ВС 20-1-0-0Б / Серии «Брикс»	«ИЭК-РОССИЯ»	1
111	Выключатель двухклавишный для открытой установки 250В,10А, IP20, УХЛ4	шт	Арт.EVS20-К01-10-DC; / ВС 20-1-0-ББ / Серии «Брикс»	ИЭК-РОССИЯ»	1
112	Выключатель одноклавишный для открытой установки 250В,10А,IP54, УХЛ4	шт	ВС 20-1-0-ФСр / арт.EVS10-K03-10-54-Dc; серия «Форс»	«ИЭК-РОССИЯ»	25
113	Выключатель однополюсный 16А 2 ввода 3/4, 1ExdIl CT6	шт	EFSC 21	«Алекс»	2
114	Коробка распаячная ф 75х40, IP 44	шт	КМ41237		7
115	Коробка ответвительная для открытой установки степень защиты IP65	шт	У 409-4 Л	АО «Электрокомплектсервис»	125
116	Коробка ответвительная для открытой установки взрывозащищённая 1ExdIl CT6/Т5, степень защиты IP65	шт	ВАД- РСП-F		10
117	Коробка ответвительная для открытой установки взрывозащищённая 1ExdIl CT6/Т5, степень защиты IP65	шт	ВАД- РСП-С		107
118	Лоток перфорированный, 35х100х3000, толщина 0.7мм	шт	арт.CLP10-035-100-070-3	«ИЭК-РОССИЯ»	15
119	Болт М8х65 со стопорным буртом, вес 0.03 для соединения лотков и аксессуаров между собой,а также для крепления к несущим поверхностям	шт	М8х65 / арт.CLP1М-В-8-65	«ИЭК-РОССИЯ»	200
120	Гайка М8 со стопорным буртом, вес 0.0095	шт	арт.CLP1М-N-8	«ИЭК-РОССИЯ»	200
121	Пластина шарнирного соединения h=35мм, длина 138мм,ширина 18мм	шт	арт.CLPISH-035-1	«ИЭК-РОССИЯ»	30
122	Кронштейн настенный для крепления лотка к стене h=71,5мм,длина 120мм, ширина 30мм	шт	арт.CLP1CW-100	«ИЭК-РОССИЯ»	80
123	Трос стальной ф2мм	м			30	Для прокладки кабеля на 30
124	Тросовый зажим	шт	К676УЗ		4
125	Выключатель авт. ВА47-29 1Р (С2) 25А	шт			1
126	Выключатель авт. ВА47-29 3Р 12,5А 25 кА	шт			4
127	Автомат ВА 47-29 3п 63А С ИЭК 2469	шт			2
128	анкер ДКС М8*60	шт			25
129	Анкер с гайкой HNM 10*97	шт			180
130	Бирка У 135 круг	шт			500
131	Болт анкерный HNM 12*99 с шестигранной гайкой оцинк	Шт			50
132	Болт анкерный с крюком HG 10*100	шт			10
133	Болт анкерный с крюком М8	шт			9
134	Болт М6х50	кг			4,36
135	Ввод кабельный ВК-Н-ВЭЛ-2БМ-М25-Exd B 1.5	шт			50
136	Гайка М6	шт			320
137	Гайка М6 с насечкой	шт			200
138	Зажим для ст. канатов DIN 741 6мм цинк	шт			34
139	Зажим для троса	шт			30
140	Зажим канат 5	шт			4
141	Изолента 0,13х15мм 2,0м IEK	шт			20
142	Кабель ВБШВнг 3х2,5	м			1000
143	Кабель ВБШвнг LS 3*2,5 0,66 kV	м			792
144	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 (N, PE) — 0,66(200м)	м			1000
145	Клемма 3х2,5 оранжевая прозрачная	шт			1000
146	Коробка о/п 100*100*50	шт			5
147	Кронштейн К-93993	шт			14
148	Талреп крюк-кольцо M10	шт			36
149	Талреп крюк-кольцо DIN 1480 M12	шт			4
150	Талреп оцинк крюк-крюк DIN 1480 HH 10	шт			5
151	Трос стальной DIN 3055 M4	м			40
152	Трос стальной оцинк. DIN 3055 M2	м			90
153	Хомут 160х4,8 мм нейлон(100шт)	уп			6
154	Хомут 3,6*150 нейлон 1/100(шт)	уп			4
155	Хомут мет с гайкой 1/2(20-24)	шт			50
156	Хомут с площадкой ХП1 3х150(100шт)	уп			1
157	Хомут Хкн 3,6х200мм	уп			2
158	Шайба М6 DIN 127	шт			640
159	Светильник взрывозащищённый светодиодный с лампой 30Вт, крепление потолочное, 220В, 50 Гц IP66 1ExdllCT6/Т5, вес 7,2кг, разм.288х185х280, t от -600С до 550С с отражателем	шт	ВЭЛАН 32 СД Л 30Т1-КО (220АС) УХЛ1		2
160	Светильник взрывозащищённый светодиодный с лампой 50Вт, крепление потолочное, 220В, 50 Гц IP66 1ExdllCT6/Т5, вес 7,2кг, разм.288х185х280, t от -600С до 550С с отражателем	шт	ВЭЛАН 32 СД Л 50В-КО (220АС) УХЛ1		1
	Коробка У409 IP65				8

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Инженер строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК"
(должность, фамилия, инициалы, подпись)