		Бийск
(Министерство)		(город)
АО «Гипроив»		ФКП «БОЗ»
(Генподрядчик)		(Заказчик)
ООО «Востокэнергострой»		Реконструкция для создания производства октогена. / Перекристаллизация и получение влажного продукта. Здания 2227 (Отопление и вентиляция. Автоматизация приточно-вытяжной вентиляции)
(монтажное управление)		(объект)
Электромонтажный участок № 1		11.10.2019г.
(участок)		(дата)

ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

№№ / п/п	Наименование электрооборудования, комплекта			Ед. изм.	Тип, марка	Завод-изготовитель	Кол-во	Примечание
1	Шкаф управления ШСАУ1613880-ОПР			шт	КсП-Ф-ТО-АВ(5,5)ПС	ВЕЗА-Г	1	ТС RU C-RU.АМ02.В.00025
2	Шкаф управления ШСАУ1613881-ОПР			шт	КсП-Ф-ТО-АВ(2,2)ПС	ВЕЗА-Г	1	ТС RU C-RU.АМ02.В.00025
3	Шкаф управления ШСАУ1546633а-ОПР			шт	КсП-Ф-ТО-АВ(18,5)ПС	ВЕЗА-Г	1	ТС RU C-RU.АМ02.В.00025
4	Шкаф управления ШСАУ1613878-ОПР			шт	КсП-Ф-ТО-АВ(4,0)ПС	ВЕЗА-Г	1	ТС RU C-RU.АМ02.В.00025
5	Шкаф управления ШСАУ1613879-1-ОПР			шт	КсП-Ф-ТО-АВ(1,1)ПС	ВЕЗА-Г	1	ТС RU C-RU.АМ02.В.00025
6	Шкаф управления ШСАУ1613882-ОПР			шт	КсП-Ф-ТО-АВ(18,5)ОПР	ВЕЗА-Г	1	ТС RU C-RU.АМ02.В.00025
7	Датчик термосопротивления Pt1000			шт	ДТС3105	ОВЕН	5	Отказное письмо № 1121 от 14.09.2017 г.
7	Датчик термосопротивления Pt1000			шт	ДТС405	ОВЕН	1	Отказное письмо № 1121 от 14.09.2017 г.
8	Температурное реле			шт	КP61-6	Danfoss	6	TC N RU Д-DK.ГА02.В.03368
9	Датчик термосопротивления Pt1000			шт	ДТС224	ОВЕН	6	Отказное письмо № 1121 от 14.09.2017 г.
10	Датчик термосопротивления Pt1000			шт	# ДТС125Л-РТ1000	ОВЕН	6	Отказное письмо № 1121 от 14.09.2017 г.
11	Дифференциальный датчик-реле давления диап.50..500 Па			шт	SR500	UAB “Powertransmission” Литва	6	# ЕАЭС N RU Д-LT.НВ11.В.14648/20 / № POCC LT.AГ66.H06633
12	Дифференциальный датчик-реле давления диап.100..1500 Па			шт	SR1500	UAB “Powertransmission” Литва	12	№ POCC LT.AГ66.H06633
24	Электропривод крана			шт	LV24A-SZ-TPC	BELIMO	2	ТС № RU Д-СН.МО10.В.05461
25	Электропривод крана			шт	НR24-SR	BELIMO	2	ЕАЭС ТС № RU Д-СН.МО10.В.05461
26	Электропривод крана			шт	LR24A-SR	BELIMO	2	ЕАЭС ТС № RU Д-СН.МО10.В.05461
27	Коробка распределительная 100*100*50мм			шт	КМ		12	ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00311/19
28	Коробка распределительная 75х40мм IP 44			шт	КМ41237		4	ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00311/19
29	Термоманометр			шт	ТМТБ-31Р.1		6	№ РОСС RU.МО10.H01847
30	Термоманометр			шт	ТМТБ-41Р.2		6	№ РОСС RU.МО10.H01847
	Муфта стальная 15мм			шт			12	№ РОСС RU C-RU.AK01.H03015/19
	Отборное устройство давления			шт	160-100-ст20-МУ		6	№ РОСС RU C-RU.AK01.H03015/19
	Отборное устройство давления			шт	160-100-ст20-МП		6	№ РОСС RU C-RU.AK01.H03015/19
	Отборное устройство давления угловое DN15 PN160			шт	15лс54бкМ		2	№ РОСС RU C-RU.AK01.H03015/19
	Отборное устройство давления прямое DN15 PN160			шт	15лс54бкМ		1	№ РОСС RU C-RU.AK01.H03015/19
	Кран трехходовой G1/2-G1/2 с фторопл. прокладкой и натяжной гайкой, латунь, Рраб-2,5 Мпа, Рмах-6,0 Мпа			шт			15	ГОСТ 21345-2005
	Мановакуумметр			шт	ТМВ-51ОР.00		15	№ РОСС RU.МО10.H01847
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК"
(должность, фамилия, инициалы, подпись)