		Бийск
(Министерство)		(город)
АО «Гипроив»		ФКП «БОЗ»
(Генподрядчик)		(Заказчик)
ООО «Востокэнергострой»		Реконструкция для создания производства октогена. / Пульт управления, лаборатория. Здания 2227Д (Отопление и вентиляция. Автоматизация приточно-вытяжной вентиляции)
(монтажное управление)		(объект)
Электромонтажный участок № 1		11.10.2019г
(участок)		(дата)

АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Комиссия в составе:
Представитель застройщика или технического заказчика:
Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А. А., приказ №586 от 22.08.2017г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство: / Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В. приказ № 2/2 от 30.03.2019г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В., приказ №48 от 16.07.2018
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
освидетельствованию: Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В. В., приказ №09/1 от 17.04.2017
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
А также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК", / приказ №06.СК/17 от 17.05.2017

произвела осмотр смонтированного электрооборудования.
В результате осмотра установлено:
1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы: выполнен монтаж оборудования автоматизации приточно-вытяжной вентиляции здания 2227Д.
2. Помещение (сооружения) выполнено по проекту АО «Гипроив», «Реконструкция для создания производства октогена». Склад основного сырья.
(указать проект, № чертежа)
с учетом чертежей строительных зданий разработанных АО «Гипроив», А-16947-2227Д -РД-ОВ
(наименование проектной организации, № чертежей строительных зданий)
3. Отступления от проекта перечислены в приложении 1 (форма 3).
4. Комиссия проверила техническую документацию (приложение 2), предъявленную в объеме требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.01-85

5. Индивидуальные испытания оборудования проведены
 (проведены, не проведены)
6. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в приложении 4 (Форма 5).
7. Заключение:
7.1 Монтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.01-85 и ПУЭ изд. 7.
7.2. Настоящий акт является основанием для:
а) дальнейшего проведения комплексных пусконаладочных работ.

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК"