		Бийск
(Министерство)		(город)
АО «Гипроив»		ФКП «БОЗ»
(Генподрядчик)		(Заказчик)
ООО «Востокэнергострой»		Реконструкция для создания производства октогена. / Склад основного сырья. Здания 2227/1(Приточно-вытяжная вентиляция. Автоматизация)
(монтажное управление)		(объект)
Электромонтажный участок № 1		08.10.2019г.
(участок)		(дата)

ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

№№ / п/п	Наименование электрооборудования, комплекта	Ед. изм.	Тип, марка	Завод-изготовитель	Кол-во	Примечание
1	Шкаф управления	шт	ШСАУ-Ф9-КЦКП -12,5	ВЕЗА	1	ТС RU C-RU.АМ02.В.00025
2	Шкаф управления	шт	ШСАУ-Ф9-КЦКП-3,15	ВЕЗА	1	ТС RU C-RU.АМ02.В.00025
7	Датчик термосопротивления Pt1000	шт	ДТС3105	ОВЕН	1	Отказное письмо № 1121 от 14.09.2017 г.
6	Дифференциальный датчик-реле давления диап.50..500 Па	шт	SR500	UAB “Powertransmission” Литва	2	№ POCC LT.AГ66.H06633
7	Дифференциальный датчик-реле давления диап.100..1500 Па	шт	SR1500	UAB “Powertransmission” Литва	4	№ POCC LT.AГ66.H06633
27	Коробка распределительная 100*100*50мм	шт	КМ		10	ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00311/19
28	Коробка распределительная 75х40мм IP 44	шт	КМ41237		2	ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00311/19

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК"
(должность, фамилия, инициалы, подпись)