		Бийск
(Министерство)		(город)
АО «Гипроив»		ФКП «БОЗ»
(Генподрядчик)		(Заказчик)
ООО «Востокэнергострой»		Реконструкция для создания производства октогена. / Сушка исходного продукта и просейка готового продукта. Здания 858-2- ЭМ (Силовое электрооборудование)
(монтажное управление)		(объект)
Электромонтажный участок № 1		21.07. 2019г
(участок)		(дата)

ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
№№ / п/п	Наименование электрооборудования, комплекта				Ед. изм.		Тип, марка			Завод-изготовитель		Кол-во	Примечание
1	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции бронированный двумя стальными лентами в защитном шланге из ПВХ не распространяющего горение и с низким дымо- и газовыделением;кол-во жил и сечение 4х150мм2						ВБШвнг(А)-LS4х150					1600	№ С-RU.ПБ.В.03739
2	Лента сигнальная «Электро» с логотипом «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ»; цвет красный; толщина 300мкм;ролик 100 п.мх200мм				ролик		ЛЭС 200					1	Отказное письмо Исх.4988/18 от 24.10.2018г.
3	То же, но ролик 100п. мх300мм				ролик		ЛЭС 300					1	Отказное письмо Исх.4988/18 от 24.10.2018г.я
4	Труба асбестоцементная ф100мм				м		БНТ 100 ГОСТ 1839-80					20	.№ РОСС RU.AB24.H08255 с 25.04.2017);
5	Шнур жгутовый плетенный ф10мм				м		-					430	№ РОСС RU.АГ81.Н12222
6	Герметик ВБХ				кг		ВБХ СС11					28	№РОСС RU.АГ81.Н10392
7	Наконечник медно-алюминиевый для жил сеч. 35мм				шт		DTL-35; UNP31-035-08-10			IEК		8	Отказное письмо №454-16-1-7 от 27.12.2019г.
8	Наконечник медно-алюминиевый для жил сеч. 150мм				шт		DTL-150; UNP31-150-17-15			IEК		32	Отказное письмо №454-16-1-7 от 27.12.2019г.
9	Муфта соединительная термоусаживаемая СТП на напряжение до 1кВ; 4 жилы сечением 35-50мм2				шт		4СТп-1; 83184			ЭКС		1	№ RA.RU.11АК01.Н00555
10	Муфта соединительная термоусаживаемая СТП на напряжение до 1кВ; 4 жилы сечением 150-240мм2				шт		4СТп-1; 14868			ЭКС		4	№ RA.RU.11АК01.Н00555
11	Напольный сборный универсальный шкаф серии CGE, в комплекте: дно и крыша, глубина 600мм, ширина 800мм				компл.		R5КТВ88			DKS		6	№ РОСС IT.Me04.С00029
11.1	-Комплект вертикальных стоек, высота 2000мм				компл.		R5КMN20			DKS		6	№ РОСС IT.Me04.С00029
11.2	-Дверь сплошная, ширина 800мм, высота 2000мм				компл.		R5CPE2080			DKS		6	№ РОСС IT.Me04.С00029
11.3	-Петли для угла открывания 1800				компл.		R5CE248			DKS		6	№ РОСС IT.Me04.С00029
11.4	-Боковая панель; глубина 600мм, высота 2000мм				компл.		R5LE2062			DKS		6	№ РОСС IT.Me04.С00029
11.5	Монтажная плата; ширина 800мм, высота 200мм				компл.		R5PCE2060			DKS		6	СС № РОСС IT.Me04.С00029
11.6	-Усиливающий профиль для монтажной платы; ширина 800мм				компл.		R5RPC80			DKS		6	№ РОСС IT.Me04.С00029
11.7	-Цоколь; ширина 800мм, глубина 600мм, высота 100мм				компл.		R5ZE861			DKS		6	№ РОСС IT.Me04.С00029
11.8	-Цоколь углового шкафа; ширина 600мм,глубина 600мм, высота 100мм				компл.		R5ZEA661			DKS		1	№ РОСС IT.Me04.С00029
11.9	-Фиксаторы цоколя к полу				компл.		R5KFP01			DKS		7	№ РОСС IT.Me04.С00029
11.10	-Угловой шкаф; ширина 600мм, глубина 600мм, высота 2000мм				компл.		R5CGEA2066			DKS		1	№ РОСС IT.Me04.С00029
11.11	-Комплект для объединения шкафов				компл.		R5KE65			DKS		6	№ РОСС IT.Me04.С00029
11.12	-Усиленный соединитель угловой				компл.		R5KSRE65			DKS		6	СС № РОСС IT.Me04.С00029
11.13	-Усиленный соединитель прямой				компл.		R5KRE65			DKS		6	№ РОСС IT.Me04.С00029
12	DIN-рейка 600мм				шт		YDN10-0060			IEК		5	№ РОСС DE.НА34.Н00398
13	Шина медная электротехническая 30х4мм; S=120мм2				м					-		20	№ РОСС RU.НА34.Н05436
14	Шина медная электротехническая 20х3мм; S=60мм2				м					-		4	№ РОСС RU.НА34.Н05436
15	Изолятор шинный высотой 76мм				шт		SM76; YIS11-76-25			-		40	Отказное письмо №454-16-1-7 от 27.12.2019
16	Болт шестигранный М10х20 с полной резьбой				шт		-			-		250	№РОСС СN.АГ81.08180
17	Гайка шестигранная М10				шт		-			-		170	№РОСС СN.АГ81.08180
18	Шайба кузовная 10				шт		-			-		250	№РОСС RU C-CN.АК01.Н.04215/19
19	Шайба гровер10				шт		-			-		250	РОСС№ RU C-CN.АК01.Н.04215/19
20	Трансформатор тока 400/5А; 10А; класс точности 0,5				шт		ТТИ-А400/5 10ВА 0,5; IТТ10-2-10-0400			IEК		6	№14126 от 19.05.2017
21	Выключатель автоматический серии ВА88 с электронным расцепителем МР 211; Iн=400А; Ics=35кА; Iсu=35кА; Кол-во полюсов -3				шт		ВА88-37 3Р 250А 35кА; SVА41-3-0400			IEК		2	№ТС RU C-CN.CП28.В.1092
22	Счетчик электронный активной и реактивной электрической энергии; класс точности (А/R) 0,5/1; номинальный/максимальный ток5/7,5; частота сети 50Гц потр. мощность 7,5ВА				шт		Меркурий 230ART-03			Инкотэкс		2	№ 02.6855; 0000201
23	Блок управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, нереверсивным, для питания цепей управления фазным напряжением, исполнение по напряжению силовой цепи 380В, 50Гц исполнение по напряжению цепей управления 220В, 50Гц в комплекте				шт		Б5130-2674УХЛ4			ЧЗЭО		1	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
23.1	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - D				шт		ВА47-29/3Р/D6; MVA20-3-006-D			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
23.2	-Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика – B				шт		ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
23.3	-Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=12А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з				шт		КМИ1210 12А 230В/АС-3 1НО ИЭК; / ККМ11-012-230-10			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
23.4	-Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з				шт		ПКИ-22; КРК10-22			IEK		1
23.5	-Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 2,5-4,0А				шт		РТИ-1308; DRT10-DO25-0004			IEK		1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
23.6	-Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. 21				шт		-			-		1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
24	То же, в комплекте:				шт		Б5130-2974УХЛ4			ЧЗЭО		2	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
24.1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=10А; Характеристика - D				шт		ВА47-29/3Р/10; MVA20-3-010-D			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
24.2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А;				шт		ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
24.3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=12А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з				шт		КМИ1210 12А 230В/АС-3 1НО ИЭК; / ККМ11-012-230-10			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
24.4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з				шт		ПКИ-22; КРК10-22			IEK		1
24.5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 7,0-10,0А				шт		РТИ-1314; DRT10-0007-0010			IEK		1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
24.6	Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. 40.1, ЭВ2				шт		Б324-4П25-10			-		1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
25	То же, в комплекте:				шт		Б5130-3274УХЛ4			ЧЗЭО		2	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
25.1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=25А; Характеристика - D				шт		ВА47-29/3Р/D25; MVA20-3-025-D			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
25.2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - B				шт		ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
25.3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=25А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з				шт		КМИ22510 25А 230В/АС-3 1НО ИЭК / ККМ21-025-230-10			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
25.4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з				шт		ПКИ-22; КРК10-22			IEK		1
25.5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 12,0-18,0А				шт		РТИ-1321; DRT10-0012-0018			IEK		1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
25.6	Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. 18/1;18/2				шт		Б324-4П25-10			IEK		1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
26	То же в комплекте:				шт		Б5130-3574УХЛ4			ЧЗЭО		1	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
26.1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=40А; Характеристика - D				шт		ВА47-29/3Р/D40; MVA20-3-040-D			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
26.2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - B				шт		ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
26.3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=25А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з				шт		КМИ34012 40А 230В/АС-3 1НО ИЭК / ККМ31-040-230-10			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
26.4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з				шт		ПКИ-22; КРК10-22			IEK		1
26.5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 30,0-40,0А				шт		РТИ-3355; DRT30-0030-0040			IEK		1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
26.6	Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. ЭВ1				шт		Б324-4П25-10			-		1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
27	Автоматический выключатель серии ВА47-29;Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - D				шт		ВА47-29/3Р/D6 / MVA20-3-006-D			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
28	Автоматический выключатель серии ВА47-100; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=80А; Характеристика - D				шт		ВА47-100/3Р/D / MVA40-3-080-D			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
29	Блок управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, нереверсивным, для питания цепей управления фазным напряжением, исполнение по напряжению силовой цепи 380В, 50Гц исполнение по напряжению цепей управления 220В, 50Гц в комплекте:				шт		Б5130-1774УХЛ4			ЧЗЭО		1	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
29.1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - D				шт		ВА47-29/3Р/D6; MVA20-3-006-D			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
29.2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - B				шт		ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
29.3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=12А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з				шт		КМИ1210 12А 230В/АС-3 1НО ИЭК / ККМ11-012-230-10			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
29.4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з				шт		ПКИ-22; КРК10-22			IEK		1
29.5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 0,4-0,63А				шт		РТИ-1304; DRT10-D004-C063			IEK		1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
29.6	-Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. В6				шт		Б324-4П25-10			-		1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
30	То же в комплекте:				шт		Б5130-2174УХЛ4			ЧЗЭО		1	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
30.1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=10А; Характеристика - D				шт		ВА47-29/3Р/D10; MVA20-3-010-D			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
30.2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - B				шт		ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В			IEK			№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
30.3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=12А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з				шт		КМИ1210 12А 230В/АС-3 1НО ИЭК / ККМ11-012-230-10			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
30.4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з				шт		ПКИ-22; КРК10-22			IEK		1
30.5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 2,5-4,0А				шт		РТИ-1308; DRT10-D002-0004			IEK		1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
30.6	Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. В6				шт		Б324-4П25-10			-		1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
31	То же в комплекте:				шт		Б5130-2674УХЛ4			ЧЗЭО		1	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
31.1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - D				шт		ВА47-29/3Р/D6; MVA20-3-006-D					1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
31.2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - B				шт		ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
31.3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=12А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з				шт		КМИ1210 12А 230В/АС-3 1НО ИЭК / ККМ11-012-230-10			IEK		1	ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
31.4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з				шт		ПКИ-22; КРК10-22			IEK		1
31.5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 2,5-4,0А				шт		РТИ-1308; DRT10-D025-0004			IEK		1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
3216	Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. В1р,В3р,В4р				шт		Б324-4П25-10			-		1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
32	То же в комплекте:				шт		Б5130-2774УХЛ4			ЧЗЭО		1	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
32.1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=10А; Характеристика - D				шт		ВА47-29/3Р/D10; MVA20-3-010-D			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
32.2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - B				шт		ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
32.3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=12А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з				шт		КМИ1210 12А 230В/АС-3 1НО ИЭК / ККМ11-012-230-10			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
32.4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з				шт		ПКИ-22; КРК10-22			IEK		1
32.5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 4,0-6,0А				шт		РТИ-1310; DRT10-D0004-D0006			IEK		1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
32.6	Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. В2р				шт		Б324-4П25-10			-		1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
33	Автоматический выключатель серии ВА47-29; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=32А; Характеристика -D				шт		ВА47-29/3Р/D32; MVA20-3-032-D			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
34	Блок управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, нереверсивным, для питания цепей управления фазным напряжением, исполнение по напряжению силовой цепи 380В, исполнение по напряжению цепей управления 220В, 50Гц 50Гц в комплекте:				шт		Б5130-2974УХЛ4			ЧЗЭО		2	№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.16029
34.1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=10,0А; Характеристика - D				шт		ВА47-29/3Р/D10; MVA20-3-010-D			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
34.2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - B				шт		ВА47-29/1Р/В6; MVA20-1-006-В			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
34.3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50гц; Iн=12А; Uн катушки управления – 230В; Доп. контакт-1з				шт		КМИ1210 12А 230В/АС-3 1НО ИЭК / ККМ11-012-230-10			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
34.4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп.контакты 2р+2з				шт		ПКИ-22; КРК10-22			IEK		1
34.5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 7,0-10,0А				шт		РТИ-1314; DRT10-007-0010			IEK		1	№ЕАЭС RU C-CN.HB11.В00174/19
34.6	Блок зажимов; 10 клемм; МУ: поз. Н1,Н2				шт		Б324-4П25-10			-		1	№ РОСС RU.АИ24.Н02717
35	Автоматический выключатель серии ВА47-29; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика -D				шт		ВА47-29/3Р/D6; MVA20-006-D			IEK		3	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
36	Трансформатор тока 100/5А; 10ВА; класс точности 0,5				шт		ТТИ-А 100/5 10ВА 0,5; IТТ10-2-10-0100			IEK		3	№14126 от 19.05.2017
37	Выключатель автоматический серии ВА88 с электронным расцепителем МР 211; Iн=250А; Iсs=35кА; Icu=35кА Кол-во полюсов- 3				шт		ВА88-35 3Р 250А 35кА / SVA31-3-0250			IEK		2	№ТС RU C-CN.CП28.В.1092
38	Счетчик электронный активной и реактивной электрической энергии; класс точности (А/R) 0,5/1; номинальный/максимальный ток 5/7,5; частота сети 50Гц потр. мощность 7,5ВА				шт		Меркурий 230АКТ-03			Инкотэкс		1	№ 02.6855; 0000201
39	Автоматический выключатель серии ВА47-29; Количество полюсов -1; Uн=400В, 50Гц Iн=6А; Характеристика - С				шт		ВА47-29/1Р/С6 / MVA20-1-006-С			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
40	Автоматический выключатель серии ВА47-29; Количество полюсов -2; Uн=400В, 50Гц Iн=16А; Характеристика - С				шт		ВА47-29/2Р/С16 / MVA20-2-016-С			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
41	Автоматический выключатель серии ВА47-29; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=32А; Характеристика - С				шт		ВА47-29/3Р/С32 / MVA20-3-032-С			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
42	Автоматический выключатель серии ВА47-29; Количество полюсов -3; Uн=400В, 50Гц Iн=63А; Характеристика - С				шт		ВА47-29/3Р/С63 / MVA20-3-063-С			IEK		1	№ ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
43	Переключатель на 3 фиксированных положения; контакты 1з+1р; IP40; цвет черный				шт		ALCLR-22; ВSWB10-ALCLR-3-K02			IEK		18	№ ЕАЭС RU C-CN.AH03.В.00758/19
44	Пост взрывозащищённый кнопочный серии КУ-90из пластика. Уровень взрывозащиты IExdIIBT5; Два кнопочных элемента. Два ввода.				шт		КУ-92- IExdIIBT			ЭКС		15	№ЕАЭС RU C-RU.НА65.В00237/19
45	Пост управления кнопочной серии ПКЕ				шт		ПКЕ222-2			ЭКС		3	№ТС RU CBY.АЛ16.В.17380
46	Хомуты нейлон 3,6х50мм(уп.500шт)				уп		UНН32-0036-150-500			IEK		1	№РОСС СN.M010.Н01287
47	Хомут с площадкой 3х150мм(уп.100шт)				уп		ХП1 3.0х150; UНН61-3-150-100			IEK		2	№РОСС СN.M010.Н01287
48	Уголок металлический 40*4мм				кг		-			-		35,8	№4414514 от 04.09.2014
49	Лоток перфорированный100х200х3000				шт		CLP10-100-200-3			-		35	№ССБК RU.ПБ09.Н000846
50	Крышка для лотка основанием 200мм				шт		CLP1К-200-1			-		35	Отказное письмо №454-16-1-7 от 27.12.2019
51	Поворот 90 0 для лотка100х2000мм				шт		CLP2Р-100-200			-		4	Отказное письмо №455-16-1-7 от 27.12.2019
52	Пластина соединительная h=100мм				шт		CLP1S-080			-		70	Отказное письмо №454-16-1-7 от 27.12.2019
53	Разделительная перегородка h=100 мм				шт		CLP1F-080-2			-		35	Отказное письмо №454-16-1-7 от 27.12.2019
54	Кронштейн настенный основанием 300мм				шт		CLP1СW-300-1			-		110	Отказное письмо №454-16-1-7 от 27.12.2019
55	Соединительный комлект				шт		КС М6х10; CLP1M-CS-6-10			-		500	Отказное письмо №454-16-1-7 от 27.12.2019
56	Болт анкерный М10х100				шт		-			-		220	Отказное письмо №454-16-1-7 от 27.12.2019
57	Лоток перфорированный 80х100х3000				м		CLP10-080-100-3			-		48	№ССБК RU.ПБ09.Н000846
58	Крышка для лотка основанием 100мм				шт		CLP1К-100-1			-		48	Отказное письмо №454-16-1-7 от 27.12.2019
59	Поворот 900 для лотка 80х100мм				шт		CLP2Р-080-100			-		5	Отказное письмо №454-16-1-7 от 27.12.2019
60	Пластина соединительная h=80мм				шт		CLP1S-080			-		30	Отказное письмо №454-16-1-7 от 27.12.2019
61	Разделительная перегородка h=80мм				шт		CLP1F-080-2			-		15	Отказное письмо №101-кс/816 от 11.10.2017г.
62	Кронштейн настенный основанием 150мм				шт		CLP1СW-150-1			-		45	Отказное письмо №101-кс/816 от 11.10.2017г.
63	Соединительный комлект				шт		КС М6х10; CLP1M-CS-6-10			-		500	Отказное письмо №101-кс/816 от 11.10.2017г.
64	Болт анкерный М10х100				шт		-			-		90	№РОСС СN.АГ.81.Н08180
65	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ф25мм				кг		Труба 25х3,2 ГОСТ3262-75			-		700	№ РОСС RU.АЮ11.Н00977
66	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ф50мм				м		Труба 50х3,5 ГОСТ3262-75			-		15	№ РОСС RU.АЮ11.Н00977
67	Провод одножильный с медными жилами в ПВХ изоляции сечением 1х2,5мм2				м		ПуВ 1х2,5			-		90	№ ТС RU C-RUАД06.В.00649
68	То же, но сечением 1х4мм2				м		ПуВ 1х4			-		5	№ ТС RU C-RUАД06.В.00649
69	Кабель силовой бронированный с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции, броня из двух стальных лент, защитный шланг из негорючего ПВХ, сечением 4х2,5мм2				м		ВБШвнг(А)-LS-4х2.5			-		745	№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ.04.В.00171/19
70	То же, но сечением 4х4мм2				м		ВБШвнг(А)-LS-4х4			-		50	№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ.04.В.00171/19
71	То же, но сечением 4х10мм2				м		ВБШвнг(А)-LS-4х10			-		160	№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ.04.В.00171/19
72	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки сечением 3х2,5мм2				м		АВВГнг(А)-LS-3х2.5			-		160	№ ЕАЭС C-RU.АГ67.В.00043/19
73	То же, но сечением 4х2,5мм2				м		АВВГнг(А)-LS-4х2.5			-		655	№ ЕАЭС C-RU.АГ67.В.00043/19
74	То же, но сечением 4х6мм2				м		АВВГнг(А)-LS-4х6			-		65	№ ЕАЭС C-RU.АГ67.В.00043/19
75	То же, но сечением 4х10мм2				м		АВВГнг(А)-LS-4х10			-		200	№ ЕАЭС C-RU.АГ67.В.00043/19
76	То же, но сечением 4х25мм2				м		АВВГнг(А)-LS-4х25			-		230	№ ЕАЭС C-RU.АГ67.В.00043/19
77	То же, но сечением 5х10мм2				м		АВВГнг(А)-LS-5х10					28	№ ЕАЭС C-RU.АГ67.В.00043/19
78	То же, но сечением 5х25мм2				м		АВВГнг(А)-LS-5х25			-		43	№ ЕАЭС C-RU.АГ67.В.00043/19
79	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки сечением 4х50мм2				м		ВВГнг(А)-LS-4х10			-		80	№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ.04.В.00171/19
80	То же, но сечение 4х2,5мм2				м		ВВГнг(А)-LS-4х2,5			-		440	№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ.04.В.00171/19
81	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки сечением 3х2,5мм2				м		ВВГнг(А)-LS-3х2,5					150	№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ.04.В.00171/19
82	Кабель контрольный с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки сечением 4х2,5мм2				м		КГН-4х2,5			-		15	№ ТС RU C-RU.МЛ66.В.1407
83	Кабель контрольный бронированный с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции, броня из двух стальных лент, защитный шланг из негорючего ПВХ, сечением 4х1,5мм2				м		КВБШвнг(А)-LS-4х1,5			-		710	№ ЕАЭС RU C-RU.ПХ01.В.00155/20
84	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки сечением 3х2,5мм2				м		АВВГнг(А)-LS-3х2,5			-		155	№ НСОПБ.RU.ПР134/2.Н.00016
85	Сталь круглая ф12				м		ГОСТ 2590-2006			-		300	№ 35474 от 29.10.2016г
86	Сталь круглая ф18				м		ГОСТ 2590-2006			-		250	№ 35474 от 29.10.2016г
87	Держатель шин заземления				шт		К188У2			-		600	№ АПБ.RU.ОС002/2.Н01041
88	Дюбель-гвоздь 6х40мм				шт		-			-		1200	№ РОСС RU.АГ81.Н08580
89	Муфта концевая 1КСТП				шт		КСТП4х35			-		2	№ RA.RU.11АК01.Н00555
90	Муфта концевая 1КСТП				шт		КСТП4х150			-		8	№ RA.RU.11АК01.Н00555
91	Труба газоводопроводная ф32				м		ГОСТ 2590-2006			-		64	№ РОСС RU.АЮ11.Н00977
92	Держатель проводника кровельный				шт		ДПК-100Гц			-		1
93	Лоток перфорированный 80х100х3000				м							33	№ССБК RU.ПБ09.Н000846
94	Бирка У 135 круг				шт							500
95	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки сечением 4х50мм2				м		АВВГнг(А)-LS-4х50			-		70	№ ЕАЭС C-RU.АГ67.В.00043/19
96	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки сечением 4х70мм2				м		АВВГнг(А)-LS-4х70			-		70	№ ЕАЭС C-RU.АГ67.В.00043/19
97	Кабель контрольный с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки сечением 4х16мм2				м		КГхл-4х16			-		2	№ ТС RU C-RU.МЛ66.В.1407
119	Конвектор Glamoux H30 370мм 2000Вт белый с термостатом				шт							2
120	Розетка двойная наружняя белая с заземлением и шторками 250В Прима.				шт							2
121	Соединитель универсальный МvRd 8-10мм сталь оцинк				шт							2
	Саморез по дереву 3,5х51				шт							50
122	Шнур асбестовый 10мм (15м в кг)				м							50
123	Эмаль ПФ-115 шоколадная 0,8 кг				ш							1
124	Наконечник НКИ 5,5-8 1уп/100шт				шт							5
125	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, плоский, сечением 3х2,5мм2				м		АВВГ-П 3х2.5					50
	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки сечением 4х2,5мм2				м		ВВГнг(А)-LS-4х2,5					250
	Выключатель авт. ВА-47-29 С10				шт							1

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК"
(должность, фамилия, инициалы, подпись)