|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***ООО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена. Насосная пожаротушения. Здание 2 (Автоматизация комплексная)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***15.06.2019г*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**Кабельный журнал**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Обозначение пo проекту** | **Марка кабеля** | **Сечение** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Примечание** |
|  | 2227-2 | КВВГнг | 37х1,5 | м | 160 |  |
|  | ШК-ПТ12-1 | ВВГнг-LS | 3х1,5 | м | 14,5 |  |
|  | ШК-ПТ12-2 | ВВГнг-LS | 3х1,5 | м | 19,5 |  |
|  | ШКн-1/1-1 | ВВГнг-LS | 3х1,5 | м | 25 |  |
|  | ШКн-1/2-1 | ВВГнг-LS | 3х1,5 | м | 20 |  |
|  | ШКн-1/1-2 | ВВГнг-LS | 3х1,5 | м | 17 |  |
|  | ШКн-1/2-2 | ВВГнг-LS | 3х1,5 | м | 12 |  |
|  | ШКн-1/1-3 | ВВГнг-LS | 3х1,5 | м | 16,5 |  |
|  | ШКн-1/2-3 | ВВГнг-LS | 3х1,5 | м | 15,5 |  |
|  | ШКн-2/1-L31 | КВБбШвнг-LS | 4х1,0 | м | 80 |  |
|  | ШКн-2/2-L31 | КВБбШвнг-LS | 4х1,0 | м | 53 |  |
|  | ШКн-1-ШК1102 | КВВГнг-LS | 19х1 | м | 8 |  |
|  | ШКн-2-ШК1102 | КВВГнг-LS | 4х1,5 | м | 8 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | |  | | |
| *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Унжаков С.П.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | |  |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Шамборский А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | |
| *Зам. директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представители иных лиц: |  | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" Зам. директора Сизиков Р.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |