|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект капитального строительства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Реконструкция для создания производства октогена.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Насосная пожаротушения. "Здание №2" " ФКП "БОЗ" в г. Бийск, Алтайский край* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ФКП "Бийский олеумный завод", ОГРН 1022200562570, ИНН 2204001528, Алтайский край, г. Бийск,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юриди-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *промзона, АРООР "СО"Алтайские строители", ОГРН 1082202002101, ИНН 2225097429* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ческого лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 2 – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *фамилия, имя, отчество 1, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Лицо, осуществляющее строительство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *АО "Гипроив" ОГРН 1025003515866, ИНН 5029006903,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *141009, г. Мытищи, Московская область, ул. Карла Маркса, 4, СРО НП "ГАСО", ОГРН 1127799005620,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ИНН 7713430030* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 3)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *АО "Гипроив" ОГРН 1025003515866,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ИНН 5029006903, 141009, г. Мытищи, Московская область, ул. Карла Маркса, 4,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *СРО НП "НЕФТЕГАЗСЕРВИС", ОГРН 1097799003235, ИНН 7709442450* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 4)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |
| **Акт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **освидетельствования скрытых работ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | | | | | | |  | | | |  |
| **№** | | | | *01-АК* | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | ***«*** | | *15* | | ***»*** | | *июня* | | | | | | | | | | **2019г.** | |  |
|  | | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | *(дата составления акта)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | | | | | | |  | | | |  |
| **Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального оператора) по вопросам строительного контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А. приказ №586 от 26.06.2015* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства 3, реквизиты* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица 6,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя 6)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Руководитель проекта* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.приказ № 2/1 от 30.03.2019г.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы,реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации** 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.приказ №48 от 16.07.2018* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *места нахождения юридического лица 8, фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя 8,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 4)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию** 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| *Зам. директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И. приказ № 12 от* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *15.05.2017г.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" Зам. Директора Сизиков Р.А* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *приказ №06.СК/17 от 17.05.2017* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **произвели осмотр работ, выполненных** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *ООО "Востокэнергострой"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **и составили настоящий акт о нижеследующем:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Монтаж автоматизации комплексной в* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *трубах; Монтаж гильз в стену* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование скрытых работ)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Работы выполнены по проектной документации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *А-16947-2-РД-АК* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. При выполнении работ применены** | | | | | | | | | | | | | | | | *1) Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 ᴓ 15мм – 20 м* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2) Труба стальная водогазопроводная ГОСТ3262-75 d40 мм – 72 м ;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3) Труба стальная водогазопроводная ГОСТ3262-75 d50 мм – 14 м ;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *4) Труба 20х2 - 12Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 - 12м* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *5) Шнур асбестовый d10 мм – 30 м;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *6) Герметик Огнеза ГТ 310мл - 10 шт;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *подтверждающих качество и безопасность) 10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **требованиям** | | | | | *1) Исполнительная схема №1-2 Автоматизация комплексная* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) 10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Даты:** | | **начала работ** | | | | | | | | | ***«*** | *23* | | ***»*** | | *февраля* | | | | | | | | **2018г.** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  | | **окончания работ** | | | | | | | | | ***«*** | *15* | | ***»*** | | *июня* | | | | | | | | **2019г.** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Работы выполнены в соответствии с** | | | | | | | | | | | | | | | | | *ПУЭ изд.7, СНиП 3-05-06-85 «Электротехнические устройства»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименования и структурные единицы технических регламентов,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. Разрешается производство последующих работ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дополнительные сведения** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Акт составлен в** | | | | | | *4* | | | | **экземплярах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приложения:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1.* | *Исполнительная схема №1-2 Автоматизация комплексная* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.* | *Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ11.Н00977 (Труба стальная водогазопроводная )* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.* | *ПАСПОРТ КАЧЕСТВА (Шнур асбестовый )* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *4.* | *Сертификат соответствия № C-RU.АЮ64.В.01099 (Герметик Огнеза ГТ)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *5.* | *Сертфикат о качестве № 17639(Труба 20х2)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *6.* |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |
| *Смирнов А.А.* | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |
| *(фамилия, инициалы)* | | | | | | | | | | | | | | | |  | *(подпись)* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |
| *Кукушкин С.В.* | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |
| *(фамилия, инициалы)* | | | | | | | | | | | | | | | |  | *(подпись)* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |
| *Вашурин М.В.* | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |
| *(фамилия, инициалы)* | | | | | | | | | | | | | | | |  | *(подпись)* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |
| *Тихоненко Е.И.* | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |
| *(фамилия, инициалы)* | | | | | | | | | | | | | | | |  | *(подпись)* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представители иных лиц** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |
| *Сизиков Р.А.* | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |
| *(фамилия, инициалы)* | | | | | | | | | | | | | | | |  | *(подпись)* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |
|
|