|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена.***  ***Склад основного сырья. Здание 2227/1 (Охранная сигнализация)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***15.01.2018г*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ**

**Комиссия в составе:**

|  |
| --- |
| Представитель застройщика или технического заказчика: |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод» Смирнов А. А., приказ №586 от 26.06.2015г.* |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство:  *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Унжаков С.П.приказ № 8 от 23.01.2017г.* |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Шамборский А.А. приказ № 57 от 07.08.2017г.* |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)*  Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:  *Инженер - строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В. приказ №5 от 23.01.2017* |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: *Зам.директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И. приказ №12 от 15.05.2017г.* |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| А также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК", Зам. Директора Сизиков Р.А. приказ №20.СК/16 от 23.12.2016г..* |

произвела осмотр смонтированного электрооборудования.

В результате осмотра установлено:

1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы: *выполнен электромонтаж сетей автоматической пожарной сигнализации 2227/1, в т.ч. –* ***1)Прибор приемно-контрольное охранно-пожарный взрывозащищенный ExibllCX Корунд20-СИ – 1 шт.; 2) Источник резервного питания, 12В Скат-1200С – 1 шт; 3) Аккумулятор 7А/Ч- 2 шт. 4)Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный ИП329-СИ-1 «УФИС» ИБ – 10 шт.; 5) Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный 1ExdiallBT6 ИП212-1В-Н – 12шт; 6) Извещатель автоматический пожарный дымовой ИП-212-3СУ- 2 шт; 7) Извещатель пожарный ручной ИПР-КСК – 3шт; 8) Оповещатель звуковой 0ExiasllCT6 Шмель-12 – 3 шт. 9) Коробка коммутационная КК-8м – 9 шт. 10) Коробка ответвительная У409 – 9шт; 11) Кабель огнестойкий, групповой прокладки, для систем безопасности сеч. 1х2х0,8 КСБнг(А)FRLS ТУ16. К99-037-2009 – 650 м; 12)Дюбель с саморезом 6х40 – 100 шт; 13) Лента стальная оцинкованная шириной 10 мм – 4 м;14) Провод одножильный с медной жилой сечением 4 мм2 в ПВХ изоляции ПуГВ1х4 – 10 м;15)Наконечник для медной жилы сечением 4 мм2 – 26 шт. 16) Труба газоводопроводная ᴓ32 ГОСТ 3262-75 – 1,5м; 17) Герметик кабельных вводов СС-11 - 1,2 кг; 18) Шнур джутовый плетеный ∅10мм – 10 м***

*(перечень, основные технические харак-ки, физические объемы)*

2. 2. Помещение(сооружения) выполнено по проекту  *АО «Гипроив», «Реконструкция для создания производства октогена. Склад основного сырья»*

*(указать проект, № чертежа)*

с учетом чертежей строительных зданий разработанных  *АО «Гипроив»,* А-16947-2227/1-РД-АПС

*(наименование проектной организации, № чертежей строительных зданий)*

3. Отступления от проекта перечислены в приложении 1 (форма 3).

4. Комиссия проверила техническую документацию (приложение 2), предъявленную в объеме требований [ПУЭ](file:///C:\Users\Samsung\AppData\Roaming\Microsoft\Word\1667.htm), [СНиП](file:///C:\Users\Samsung\AppData\Roaming\Microsoft\Word\803.htm) 3.05.06-85

5. Индивидуальные испытания электрооборудования проведены

*(проведены, не проведены)*

6. Перечень смонтированного электрооборудования приведен в ведомости смонтированного оборудования и материалов.

7. Заключение:

7.1 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям [СНиП 3.05.06-85](file:///C:\Users\Samsung\AppData\Roaming\Microsoft\Word\803.htm) и [ПУЭ](file:///C:\Users\Samsung\AppData\Roaming\Microsoft\Word\1667.htm) изд. 7.

7.2. Настоящий акт является основанием для:

**а) дальнейшего проведения комплексных пусконаладочных работ**;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | |  | | |
| *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Унжаков С.П.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | |  |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Шамборский А.А.* | | | | |
|  | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: | | | | |
| *Инженер - строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | |
| *Зам.директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представители иных лиц: |  | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК» Зам. Директора Сизиков Р.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |