|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена.***  ***Склад основного сырья. Здание 2227/1 (Охранная сигнализация)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***15.01.2018г*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование электрооборудования, комплекта** | **Ед. изм.** | **Тип, марка** | **Завод-изготовитель** | **Кол-во** | **Примечание** |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 20 искробезопасный шлейфов сигнализации [Exia]IICX | шт | Корунд-20СИ | Специнфрматика-СИ | 1 | № RU C-RU.ГБ08.В.01413 |
|  | Аккумулятор 12В, 7А\*ч | шт | - | - | 1 | №РОСС VN.АВ29.Д50160 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный 0ExibIICT6X, IP 66 | шт | ИО102-26/В | - | 10 | №ССБК RU. ПБ27.Н000010 |
|  | Извещатель охранный инфракрасный объемный взрывозащищенный 1ExibIICT6X, IP 54 | шт | ИО409-35 «Пирон-1» | - | 8 | №RU C-RU. ГБ05.В.0768 |
|  | Коробка распределительная 1ExibIICT6X, IP67 | шт | КСРВ-2У-2-К | - | 8 | № RU C-RU. ГБ04.В.00295 |
|  | Шкаф телефонный распределительный в комплекте с плинтами, емкость 30 пар | шт | ШРН-1М-2/30 | - | 2 | Паспорт № ШРН-1М-2/30 от 11.18 |
|  | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо-и газовыделением; сеч 1х2х0,8 мм. | м | КСБнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | - | 280 | № ТС RU C-RU. AЯ46.В.87828 |
|  | Кабель связи огнестойкий; сеч 10х0,5мм. | м | КСВВнг(А)-FRLS 10х0,5 | - | 1 | № ТС RU C-BY. AВ24.В.01564 |
|  | Лента, стальная оцинкованная шириной 10 мм | м | - | - | 4 | № 101-КС/816 от 11.10.2017 |
|  | Дюбель – гвоздь 6х40 | шт | - | - | 100 | № РОСС CN.А.Г35.Н03905 |
|  | Провод одножильный, с медной жилой сечением 4 мм. В ПВХ изоляции | м | ПуГВ 1х4 | - | 2 | № RU С-RU.МЕ77.В.00271/19 |
|  | Наконечник для медной жилы сечением 4 мм. | шт | - | - | 6 | № 79ЭТЦ/4 от 17.08.2017г. |
|  | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 ᴓ 32 мм | м | - | - | 1,5 | № РОСС RU.АЮ11.Н00977 |
|  | Шнур джутовый плетенный ᴓ 10 мм – 10 м | м | - | - | 10 | № РОСС RU.АГ81.Н12222 |
|  | Герметик кабельных вводов СС-11 – 1,2 кг; | кг | - | - | 1,2 | № РОСС RU.АГ81.Н10392 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | |  | | |
| *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Унжаков С.П.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | |  |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Шамборский А.А.* | | | | |
|  | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: | | | | |
| *Инженер - строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | |
| *Зам.директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представители иных лиц: |  | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК» Зам. Директора Сизиков Р.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |