|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена.***  ***Склад основного сырья. Здание 2227/1(автоматическая пожарная сигнализация)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***15.02.2018г*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование электрооборудования, комплекта | Ед. изм. | Тип, марка | *Завод-изготовитель* | Кол-во | Примечание |
| *1* | *Прибор приемно-контрольное охранно-пожарный взрывозащищенный, ExibIICX, на 20 искробезопасных шлейфов,IP40 питание 220В,50Гц, с встроенным резервным источником питания,12В* | *шт* | *Корунд20-СИ* | *Кб Прибор*  *г. Екатеренбург* | *1* | *№C-RU.ПБ25.В.04506* |
| *2* | *Источник резервного питания,12В* | *шт* | *Скат-1200С* |  | *1* | *№C-RU.ПБ68.В.03005* |
| *3* | *Аккумулятор 7А/ч* | *шт* |  |  | *2* | *№РОСС VN.B29.Д50160* |
| *4* | *Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный* | *шт* | *ИП329-СИ-1 «УФИС» ИБ* |  | *10* | *№C-RU.ПБ25.В.04507* |
| *5* | *Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный 1ExdiallCT6, lP54* | *шт* | *ИП-212-1В-Н* |  | *12* | *№ C-RU.ЧС13.В.00390* |
| *6* | *Извещатель автоматический пожарный дымовой* | *шт* | *ИП-212-3СУ* |  | *2* | *№C-RU.ПБ34.В.01289* |
| *7* | *Извещатель пожарный ручной* | *шт* | *«ИПР-КСК»* |  | *3* | *№C-RU.АБ03.В.0062* |
| *8* | *Оповещатель звуковой ОЕxiasllCT6, IP67, 12В, 90 Дц* | *шт* | *«Шмель-12»* |  | *3* | *№C-RU.ПБ68.В.02387* |
| *9* | *Коробка комутационная* | *шт* | *КК-8м* |  | *9* | *№ 39от 22.10.2009* |
| *10* | *Коробка ответлительная IP65* | *шт* | *У409* |  | *9* | *№ 45/8-11/87 от 20.01.2016* |
| *11* | *Кабель огнестоикий, групповой прокладки для систем безопасности и промышленной автоматизации с медными жилами, пониженной горючестью, с низким газо-и дымовыдилением(оболочка оранжевого цвета), сеч. 1х2х0.8 мм2* | *м* | *ТУ16.К99-037-2009 КСБ нг(А)FRLS* | *НПП»Спецкабель» г. Новгород* | *650* | *№ ТС RU C-RU. AЯ46.В.87828* |
| *12* | *Дюбель с саморезом 6х40* | *шт* |  |  | *100* | *№ РОСС CN.А.Г35.Н03905* |
| *13* | *Лента стальная оцинкованная шириной 10 мм* | *м* |  |  | *4* | *№101-КС/816 от 11.10.2017г.* |
| *14* | *Провод одножильный с медной жилой сечением 4мм2 в ПВХ изоляции* | *м* | *ПуГВ 1х4* |  | *10* | *№RU C-RU.ME77.B.00271/19* |
| *15* | *Наконечник для медной жилы сечением 4 мм2* | *шт* |  |  | *26* | *№79ЭТЦ/4 от 17.08.2017г.* |
| *16* | *Труба газоводопроводная ᴓ32* | *м* | *ГОСТ 3262-75* | *-* | *1,5* | РОСС RU.АЮ11.Н00977 |
| *17* | *Герметик кабельных вводов* | *кг* | *СС-11* | *-* | *0,6* | РОСС RU.АГ81.Н10392 |
| *18* | *Шнур джутовый плетеный ∅10мм* | *м* | *-* | *-* | *30* | РОСС RU.АГ81.Н12222 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | |  | | |
| *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Унжаков С.П.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | |  |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Шамборский А.А.* | | | | |
|  | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: | | | | |
| *Инженер - строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | |
| *Зам.директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представители иных лиц: |  | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК» Зам. Директора Сизиков Р.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |