|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена.***  ***Склад основного сырья. Здание 2227/1 (автоматическая пожарная сигнализация)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***15.02.2018г*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |
|  |  |  |

**Кабельный журнал**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **Обозначение пo пpoeктy** | **Марка кабеля** | **Сечение** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Примечание** |
|  | **ППКОП019-10/20-1 Корунд 20-СИ** |  |  |  |  |  |
|  | Шлейф №1 | КСБнг | 1x2x0.80 | м | 35 |  |
|  | Шлейф №2 | КСБнг | 1x2x0.80 | м | 45 |  |
|  | Шлейф №3 | КСБнг | 1x2x0.80 | м | 55 |  |
|  | Шлейф №4 | КСБнг | 1x2x0.80 | м | 65 |  |
|  | Шлейф №5 | КСБнг | 1x2x0.80 | м | 75 |  |
|  | Шлейф №6 | КСБнг | 1x2x0.80 | м | 85 |  |
|  | Шлейф №7 | КСБнг | 1x2x0.80 | м | 65 |  |
|  | Шлейф №8 | КСБнг | 1x2x0.80 | м | 70 |  |
|  | Шлейф №9 | КСБнг | 1x2x0.80 | м | 50 |  |
|  | Шлейф №10 | КСБнг | 1x2x0.80 | м | 55 |  |
|  | Шлейф №11 | КСБнг | 1x2x0.80 | м | 50 |  |
|  | Шлейф №12 | КСБнг | 1x2x0.80 | м | 50 |  |
|  | Шлейф №13 | КСБнг | 1x2x0.80 | м | 50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | | | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | | |  | | | |
| *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.* | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | | | | | | |  |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.* | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | | | | | | |
| *Зам.директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И.* | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представители иных лиц: | | |  | | | | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" Зам. Директора Сизиков Р.А.* | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |