|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена.***  ***Склад основного сырья. Здание 2227/1 (Отопление и вентиляция. Автоматизация приточно-вытяжной вентиляции)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***05.11.2019г.*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование электрооборудования, комплекта** | **Ед. изм.** | **Тип, марка** | **Завод-изготовитель** | **Кол-во** | **Примечание** |
|  | Шкаф управления ШСАУ 1541292а-ОПР | шт | ШСАУ-КСп-(0,087)(LF230-S)-Ф-6Эк(27,0)-6Эк(40,5)-АВ(0,85)-В(1,25кВт; 1395 об/мин) | «ВЕЗА» | 1 | №ТС RU C-RU.АМ02.В.00025 |
|  | Шкаф управления ШСАУ 1541291а-ОПР | шт | ШСАУ-КСп-(0,172)(SF230A-S2)-Ф-AB(11,0)-AB(5,5 кВт; 1000 об/мин) | «ВЕЗА» | 1 | №ТС RU C-RU.АМ02.В.00025 |
|  | Канальный датчик температуры | шт | ДТС3105 | ОВЕН | 1 | Отказное письмо № 1121 от 14.09.2017 г. |
|  | Дифференциальный датчик-реле давления | шт | SR500 | UAB“Powertransmission” Литва | 2 | № РОСС LT.АГ66.Н06633 |
|  | Дифференциальный датчик-реле давления | шт | SR1500 | UAB“Powertransmission” Литва | 4 | РОСС LT.АГ66.Н06633 |
|  | Электропривод для воздушных клапанов | шт | SF230A-S2 | BELIMO | 1 | ЕАЭС ТС № RU Д-СН.МО10.В.05460 |
|  | Электропривод для воздушных клапанов | шт | LF230-S-5 | BELIMO | 1 | ЕАЭС ТС № RU Д-СН.МО10.В.05460 |
|  | Электропривод для воздушных клапанов | шт | SM230A-S | BELIMO | 4 | ЕАЭС ТС № RU Д-СН.МО10.В.05460 |
|  | Электропривод для воздушных клапанов | шт | LM230-S-4 | BELIMO | 4 | ЕАЭС ТС № RU Д-СН.МО10.В.05460 |
|  | Коробка распределительная 75х40мм IP 44 | шт | КМ41237 | ИЭК | 2 | ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00311/19 |
|  | Коробка распределительная 100\*100\*50мм | шт | КМ | ИЭК | 8 | 1ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00311/19 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | |  | | |
| *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Унжаков С.П.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | |  |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Шамборский А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | |
| *Зам. директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представители иных лиц: |  | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" Зам. директора Сизиков Р.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |