|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена.***  ***Перекристаллизация и получение влажного продукта. Здание 2227 (автоматическая пожарная сигнализация)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***17.11.2019г*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование электрооборудования, комплекта** | **Ед. изм.** | **Тип, марка** | ***Завод-изготовитель*** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1. 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный1 искробезопасный шлейф сигнализации [Exia]IIC | шт | Корунд-1ИМ |  | 1 | C-RU.ПБ25.В.04600 |
| 1. 2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 16 шлейфов сигнализации | шт | Скат-1200С |  | 1 | C-RU.ПБ68.В.03005 |
| 1. 3 | Аккумулятор 12В, 7А\*ч | шт | - |  | 2 | РОСС VN.АВ29.Д50160 |
| 1. 4 | Извещатель пожарный дымовой | шт | ИП212-3СУ |  | 4 | C-RU.ПБ34.В.01289 |
| 1. 5 | Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный 1ЕxdiaIIBT6 | шт | ИП212-1В-Н |  | 4 | ТС RUC-RU.АА87.В.00011/18 |
| 1. 6 | Коробка распределительная 1ExdIIBT6, IP67 | шт | КСРВ-2У-2-К |  | 4 | RUC-RU.АМ02.В.00303/20 |
| 1. 7 | Корпус металлический 395х310х220мм | шт | - |  | 1 | ЕАЭС NRU Д-RU.МЕ79.В.000106 |
| 1. 8 | Зажимы наборные ЗН16-4У3 (20клемм с дин-рейкой) | шт | - |  | 1 | ТС RUC-CN.HА10.В.01178 |
| 1. 9 | Кабель огнестойкий | м | КСБнг(А)-FRLS 1х2х0,64 |  | 50 | ТС RUC-RU.АЯ46.В.87828 |
| 1. 10 | Кабель огнестойкий | м | КСБнг(А)-FRLS 1х2х0,8 |  | 35 | ТС RUC-RU.АЯ46.В.87828 |
| 1. 11 | Кабель огнестойкий | м | КСБнг(А)-FRHF 1х2х0,8 |  | 40 | ТС RUC-RU.АЯ46.В.87828 |
| 1. 12 | Прибор управления оповещением | шт | Речор БАС-4 |  | 1 | Паспорт № 4371-01-48504282-08 |
| 1. 13 | Усилитель 50Вт | шт | БУМ-1/4 |  | 1 | Паспорт № 4371-01-48504282-08 |
| 1. 14 | Усилитель 2х50Вт | шт | БУМ-2/4 |  | 1 | Паспорт № 4371-01-48504282-08 |
| 1. 15 | Аккумулятор 12В, 7А\*ч | шт | - |  | 3 | РОСС VN.АВ29.Д50160 |
| 1. 16 | Громкоговоритель 12Вт, IP54, 1ExmsLLT6 | шт | 12Гр-38В |  | 7 | ССБК.RU.ПБ17.Н0016 |
| 1. 17 | Коробка распределительная IP65 | шт | У409 |  | 10 | 45/8-11/87 от 20.01.2016г. |
| 1. 18 | Кабель огнестойкий | м | КСБнг(А)-FRLS 1х2х0,64 |  | 230 | ТС RUC-RU.АЯ46.В.87828 |
| 1. 19 | Кабель огнестойкий | м | КСБнг(А)-FRHF 1х2х0,8 |  | 10 | ТС RUC-RU.АЯ46.В.87828 |
| 1. 19 | Кабель огнестойкий | м | КСБнг(А)-FRLS 10х2х0,8 |  | 80 | ТС RUC-RU.АЯ46.В.87828 |
| 1. 20 | Лента, стальная оцинкованная шириной 10мм | м | - |  | 4 | 101-КС/179 от 13.03.2015г. |
| 1. 21 | Дюбель-гвоздь 6х40мм | шт | - |  | 100 | РОСС RU.АГ81.Н08580 |
| 1. 22 | Провод одножильный, с медной жилой сечением 4мм² в ПВХ изоляции | м | ПуГВ 1х4 |  | 10 | ТС RUC-RU.АГ67.В.00168 |
| 1. 23 | Наконечник для медной жилы сечением 4мм² | шт | - |  | 26 | ТС RUC-RU.АВ24.В.05877 |
| 1. 24 | Труба газоводопроводная ᴓ25 мм | м | ГОСТ 3262-75 |  | 3 | РОСС RU.АЮ11.Н00977 |
| 1. 25 | Герметик кабельных вводов | кг | СС-11 |  | 1,2 | RUC-RU.АГ81.Н10392 |
| 1. 26 | Шнур джутовый плетеный ∅10мм | м | - |  | 60 | RUC-RU.АГ81.Н12222 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | | | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | | |  | | | |
| *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.* | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | | | | | | |  |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.* | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | | | | | | |
| *Зам.директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И.* | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представители иных лиц: | | |  | | | | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК» Зам. Директора Сизиков Р.А.* | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |