РЕЕСТР №001-АПС/19

исполнительной документации на объекте: «2227»

ФКП «БОЗ»

Монтаж автоматической пожарной сигнализации

А-16947-2227-РД-АПС

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **№ чертежа,**  **акта, разрешения, журнала и др.** | **Организация,**  **Составившая документ** | **Количество листов** | **Страница по**  **списку** |
| 1. 1 | ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТА | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 1 |
| 1. 2 | ВЕДОМОСТЬ  ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 2 |
| 1. 3 | АКТ ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) К ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 3 |
| 1. 4 | АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ | №01-АПС | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 4 |
| 1. 5 | ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА | №1  Автоматическаяпожарнаясигнализация | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 2 | 5 |
| 1. 6 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | РОСС RU.АЮ11.Н00977 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 7 |
| 1. 7 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | РОСС RU.АГ81.Н12222 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 8 |
| 1. 8 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | РОСС RU.АГ81.Н10392 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 9 |
| 1. 9 | АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 10 |
| 1. 10 | ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 11 |
| 1. 11 | АКТ ОБ ОКОНЧАНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 12 |
| 1. 12 | ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДОВ,КАБЕЛЕЙ  И АППАРАТОВ | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 13 |
|  | КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 14 |
| 1. 13 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | №RUC-RU.ПБ25.В.04600 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 15 |
| 1. 14 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | №С-RU.ПБ68.В.03005 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 2 | 16 |
| 1. 15 | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ | №РОСС VN.B29.Д50160 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 18 |
| 1. 16 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № С-RU.ПБ34.В.01289 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 2 | 19 |
| 1. 17 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | №RU С-RU.AA87.B.0011/18 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 3 | 21 |
| 1. 18 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | №RU С-RU.AМ02.B.0303/20 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 24 |
| 1. 19 | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ | RU Д-RU.МЕ79.В.00106 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 25 |
| 1. 20 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № RUC-CN.HА10.В.01178 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 26 |
| 1. 21 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | №RUC-RU.АЯ46.87828 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 3 | 27 |
| 1. 22 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | №4371-01-48504282-08 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 7 | 30 |
| 1. 23 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ССБК.RU.ПБ17.Р0016 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 37 |
| 1. 24 | ОТКАЗНОЕ ПИСЬМО | №45/8-11/87"ПЭМИ" от 20.01.2016 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 3 | 38 |
| 1. 25 | ОТКАЗНОЕ ПИСЬМО | №101-кс/179"ВНИИС" от 12.03.2015 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 41 |
| 1. 26 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | №РОСС RU.АГ81.Н08580 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 3 | 42 |
| 1. 27 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | №ТС RUC-RU.АГ67.В.00168 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 45 |
| 1. 28 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | №ТС RUC-RU.АВ24.В.05877 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 46 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сдал: |  |  |  |  |
| Представитель подрядчика |  |  |  |  |
|  | | | | |
| (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель  заказчика |  |  |  |  |
|  | | | | |
| (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |  |  |  |
|  | | | | |
| (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |