|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | **Реконструкция для создания производства октогена.**  **Перекристаллизация и получение влажного продукта. Здание 2227 (Сети связи)** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***13.11.2019г*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**Кабельный журнал**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обозначение пo проекту** | **Марка кабеля** | **Сечение** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Примечание** |
|  | **ШРН 1** |  |  |  |  |  |
|  | Линия 1 | ТППэп | 20х2x0,64 | м | 50 |  |
|  | **DW1** |  |  |  |  |  |
|  | Линия 1 | КСБКнг | 2x2x0.80 | м | 25 |  |
|  | Линия 2 | КСБКнг | 2x2x0.80 | м | 2 |  |
|  | **DW2** |  |  |  |  |  |
|  | Линия 1 | КСБКнг | 2x2x0.80 | м | 70 |  |
|  | Линия 2 | КСБКнг | 2x2x0.80 | м | 2 |  |
|  | **DW3** |  |  |  |  |  |
|  | Линия 1 | КСБКнг | 2x2x0.80 | м | 60 |  |
|  | Линия 2 | КСБКнг | 2x2x0.80 | м | 2 |  |
|  | **DW4** |  |  |  |  |  |
|  | Линия 1 | КСБКнг | 2x2x0.80 | м | 90 |  |
|  | Линия 2 | КСБКнг | 2x2x0.80 | м | 2 |  |
|  | **DW5** |  |  |  |  |  |
|  | Линия 1 | КСБКнг | 2x2x0.80 | м | 35 |  |
|  | Линия 2 | КСБКнг | 2x2x0.80 | м | 2 |  |
|  | **DW6** |  |  |  |  |  |
|  | Линия 1 | КСБКнг | 2x2x0.80 | м | 35 |  |
|  | Линия 2 | КСБКнг | 2x2x0.80 | м | 2 |  |
|  | **DW7** |  |  |  |  |  |
|  | Линия 1 | КСБКнг | 2x2x0.80 | м | 60 |  |
|  | Линия 2 | КСБКнг | 2x2x0.80 | м | 2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | |  | | |
| *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | |  |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | |
| *Зам.директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представители иных лиц: |  | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" Зам. Директора Сизиков Р.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |