|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена.***  ***Перекристаллизация и получение влажного продукта. Здание 2227 (Сети связи)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***13.11.2019г*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование электрооборудования, комплекта** | **Ед. изм.** | **Тип, марка** | ***Завод-изготовитель*** | **Кол-во** | **Примечание** |
| **1** | Устройство переговорное взрывозащищенное на 2 связи 1ExdeibIICT6GbХ, IP65, встроенный усилитель 25Вт. | **шт** | DW Ex | ARMAN | **8** | Паспорт №ARMT.665230.006ПС  От 08.11.17г. |
| **2** | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный 2ExdemIIBТ4/Н2Х, IP66/67 | **шт** | ***LS-25Ex(T)*** | ARMAN | **8** | *№* ТС RU C-NO. ГБ05.В.00317 |
| **3** | Кабель симметричный, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкие, групповой прокладки, с изоляцией не содержащей галогенов; кол-во пар и диаметр жил 2х2х0,8мм | **м** | КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,8 | Торговая сеть | **390** | ТС RU C-RU.АЯ46.В.87828 |
| **4** | Кабель телефонный, изоляция и оболочка из полиэтилена, экран из алюмополимерной ленты, количество пари диаметр жил 20х2х0,64 | **м** | ТППэп 20х2х0,64 |  | **50** | Б/Н от 10.02.2011г. |
| **5** | Шкаф телефонный распределительный в комплекте с плинтами, емкость 30 пар | **шт** | ШРН-1М-2/30 | Торговая сеть | **1** | Б/Н от 25.04.2011г. |
| **6** | Лента стальная оцинкованная шириной 10мм | **м** |  | Торговая сеть | **3** | 101-КС/179 от 13.03.2015г. |
| **7** | Дюбель-гвоздь 6х40мм | **шт** |  | Торговая сеть | **50** | РОСС RU.АГ81.Н08580 |
| **8** | Провод одножильный, с медной жилой сечением 4мм² в ПВХ изоляции | **м** | ПуГВ 1х4 | Торговая сеть | **10** | ТС RU C-RU.АГ67.В.00168 |
| **9** | Наконечник для медной жилы сечением 4мм² | **шт** |  | Торговая сеть | **12** | ТС RU C-RU.АВ24.В.05877 |
| **10** | Труба газоводопроводная ᴓ25 мм | м | ГОСТ 3262-75 |  | 3 | РОСС RU.АЮ11.Н00977 |
| **11** | Герметик кабельных вводов | кг | СС-11 |  | 1,2 | RU C-RU.АГ81.Н10392 |
| **12** | Шнур джутовый плетеный ∅10мм | м | - |  | 60 | RU C-RU.АГ81.Н12222 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | |  | | |
| *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | |  |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | |
| *Зам.директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представители иных лиц: |  | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" Зам. Директора Сизиков Р.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |