РЕЕСТР №001-АПС/19

исполнительной документации на объекте: «2227»

ФКП «БОЗ»

Монтаж сетей связи

А-16947-2227-РД-СС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | | **№ чертежа,**  **акта, разрешения, журнала и др.** | **Организация,**  **составившая документ** | | | **Количество листов** | | | **Страиица по**  **списку** |
| 1. 1 | ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТА | | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 1 |
| 1. 2 | ВЕДОМОСТЬ  ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 2 |
| 1. 3 | АКТ ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) К ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 3 |
| 1. 4 | АОСР | | №01-АПС | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 4 |
| 1. 5 | ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА | | №1 Сети связи | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 5 |
|  | ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА | | №2 Сети связи | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 6 |
|  | ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА | | №3 Сети связи | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 7 |
| 1. 6 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | | РОСС RU.АЮ11.Н00977 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 2 | | | 8 |
| 1. 7 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | | РОСС RU.АГ81.Н12222 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 10 |
| 1. 8 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | | РОСС RU.АГ81.Н10392 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 11 |
| 1. 9 | АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 12 |
| 1. 10 | ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ | | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 13 |
| 1. 11 | АКТ ОБ ОКОНЧАНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 14 |
| 1. 12 | ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДОВ,КАБЕЛЕЙ  И АППАРАТОВ | | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 15 |
|  | КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ | | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 16 |
| 1. 13 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | | № ТС RU C-NO. ГБ05.В.00317 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 5 | | | 17 |
| 1. 14 | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ | | №РОСС VN.B29.Д50160 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 22 |
| 1. 15 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | | ТС RU C-RU.АЯ46.В.87828 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 3 | | | 22 |
| 1. 16 | ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТВИЯ | | Б/Н от 10.02.2011г. | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 2 | | | 25 |
| 1. 17 | ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТВИЯ | | Б/Н от 25.04.2011г. | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 2 | | | 27 |
| 1. 18 | ОТКАЗНОЕ ПИСЬМО | | 101-КС/179 от 13.03.2015г. | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 29 |
| 1. 19 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | | РОСС RU.АГ81.Н08580 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 3 | | | 30 |
| 1. 20 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | | ТС RU C-RU.АГ67.В.00168 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 33 |
| 1. 21 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | | ТС RU C-RU.АВ24.В.05877 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 34 |
| Сдал: | | |  |  | |  |  | |
| Представитель подрядчика | | |  |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| (фамилия, инициалы) | | |  | (подпись) | |  | (дата) | |
| Принял: | | |  |  | |  |  | |
| Представитель заказчика | | |  |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| (фамилия, инициалы) | | |  | (подпись) | |  | (дата) | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |  |  |  |
|  | | | | |
| (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |