РЕЕСТР №001-АПС/19

исполнительной документации на объекте: «2227» ФКП «БОЗ»

Монтаж автоматической пожарной сигнализации

А-16947-2227-РД-СС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | | № чертежа,  акта, разрешения, журнала и др. | Организация,  составившая документ | | | Коли-  чество листов | | | Страни- ца по  списку | |
| 1 | ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТА | | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 1 | |
| 2 | ВЕДОМОСТЬ  ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 2 | |
| 3 | АКТ ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) К ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 3 | |
| 4 | АОСР | | №01-СС | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 4 | |
| 5 | ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА | | №1 Сети связи | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 5 | |
| 6 | ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА | | №2 Сети связи | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 6 | |
| 7 | ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА | | №3 Сети связи | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 7 | |
| 8 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | | РОСС RU.АЮ11.Н00977 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 2 | | | 8 | |
| 9 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | | RU C-RU.АГ81.Н12222 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 10 | |
| 10 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | | RU C-RU.АГ81.Н10392 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 11 | |
| 11 | АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 12 | |
| 12 | ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ | | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 13 | |
| 13 | ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ. | | №38 от 24.03.2019г. | ООО «ВостокЭнергоСтрой | | | 1 | | | 14 | |
| 14 | АКТ ОБ ОКОНЧАНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | б/н | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 15 | |
| 15 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | | *№* ТС RU C-NO. ГБ05.В.00317 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 5 | | | 16 | |
| 16 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | | ТС RU C-RU.АЯ46.В.87828 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 3 | | | 21 | |
| 17 | ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТВИЯ | | Б/Н от 10.02.2011г. | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 2 | | | 24 | |
| 18 | ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТВИЯ | | Б/Н от 25.04.2011г. | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 2 | | | 26 | |
| 19 | ОТКАЗНОЕ ПИСЬМО | | 101-КС/179 от 13.03.2015г. | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 28 | |
| 20 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | | РОСС RU.АГ81.Н08580 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 3 | | | 29 | |
| 21 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | | ТС RU C-RU.АГ67.В.00168 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 32 | |
| 22 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | | ТС RU C-RU.АВ24.В.05877 | ООО «ВостокЭнергоСтрой» | | | 1 | | | 33 | |
| Сдал: | | |  |  | |  |  | |
| Представитель подрядчика | | |  |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| (фамилия, инициалы) | | |  | (подпись) | |  | (дата) | |
| Принял: | | |  |  | |  |  | |
| Представитель заказчика | | |  |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| (фамилия, инициалы) | | |  | (подпись) | |  | (дата) | |