|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена.***  ***Перекристаллизация и получение влажного продукта. Здание 2227 (Автоматизация технологии производства)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***30.10.2019г*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**Кабельный журнал**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Обозначение пo пpoeктy** | **Марка кабеля** | **Сечение** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Примечание** |
|  | 1/1С1-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 51 | -------- |
|  | 1/1С1-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 51 | -------- |
|  | 1/1С1-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 51 | -------- |
|  | 1/1С1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/1С1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/1С1-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/1С1-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/1С1-05 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/1С1-06.1 | Трубка ПВХ | 12х1,6 | м | 55 |  |
|  | 1/1С1-06.2 | Трубка ПВХ | 12х1,6 | м | 55 |  |
|  | 1/1С1-06.3 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/1С1-06.4 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/1С1-Т-07 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/1С1-Т-08 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | ЩПС-ПСК1 | ТПО | 12х8/1 | м | 48 |  |
|  | 1/2С1-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 45 | -------- |
|  | 1/2С1-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 45 | -------- |
|  | 1/2С1-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 45 | -------- |
|  | 1/2С1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/2С1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/2С1-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/2С1-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/2С1-05 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/2С1-06.1 | Трубка ПВХ | 12х1,6 | м | 46 |  |
|  | 1/2С1-06.2 | Трубка ПВХ | 12х1,6 | м | 46 |  |
|  | 1/2С1-06.3 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/2С1-06.4 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/2С1-Т-07 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/2С1-Т-08 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | ЩПС-ПСК2 | ТПО | 12х8/1 | м | 39 |  |
|  | 2С1-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 54 | -------- |
|  | 2С1-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 54 | -------- |
|  | 2С1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 2С1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 2С1-03.1 | Трубка ПВХ | 12х1,6 | м | 51 |  |
|  | 2С1-03.2 | Трубка ПВХ | 12х1,6 | м | 51 |  |
|  | 2С1-03.3 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 2С1-03.4 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 2С1-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 2С1-Т-05 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 2С1-Т-06 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 2С1-Т-07 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 2С1-Т-08 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | ЩПС-ПСК3 | ТПО | 12х8/1 | м | 44 |  |
|  | 3С1-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 25 | -------- |
|  | 3С1-Т-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 4 |  |
|  | 3С1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 4 |  |
|  | 3С1-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 4 |  |
|  | 3С1-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 4 |  |
|  | 3С1-05 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 4 |  |
|  | ЩПС-ПСК4 | ТПО | 12х8/1 | м | 44 |  |
|  | 5/1С1-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 56 | -------- |
|  | 5/1С1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 5/1С1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 8 |  |
|  | 5/1С1-Т-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 5/2С1-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 54 | -------- |
|  | 5/2С1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 10 |  |
|  | 5/2С1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 14 |  |
|  | 5/2С1-Т-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 10 |  |
|  | ЩПС-ПСК5 | ТПО | 12х8/1 | м | 45 |  |
|  | 6С1-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 53 | -------- |
|  | 6С1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 10 |  |
|  | 7С1-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 54 |  |
|  | 7С1-Т-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 7С1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 8С1-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 49 |  |
|  | 8С1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 10 |  |
|  | 9/1С1-UZ1 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 60 |  |
|  | 9/2С1-UZ2 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 60 |  |
|  | 10С1-01.1 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 10С1-01.2 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 10С1-01.3 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 10С1-01.4 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 10С1-01.5 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | ЩПС-ПСК6 | ТПО | 7х8/1 | м | 42 |  |
|  | 11С1-01.1 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 11С1-01.2 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 11С1-01.3 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 11С1-01.4 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 11С1-01.5 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | ЩПС-ПСК7 | ТПО | 12х8/1 | м | 41 |  |
|  | 11С1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 12С1-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 32 |  |
|  | 12С1-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 32 |  |
|  | 12С1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 15 |  |
|  | 12С1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 15 |  |
|  | 13С1-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 41 |  |
|  | 13С1-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 41 |  |
|  | 13С1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 4 |  |
|  | 13С1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 4 |  |
|  | 13С1-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 4 |  |
|  | 13С1-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 4 |  |
|  | 14С1-Р1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 42 |  |
|  | 14С1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 16 |  |
|  | 15С1-01.1 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 15С1-01.2 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 15С1-01.3 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 15С1-01.4 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 15С1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 3 |  |
|  | 15С1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 3 |  |
|  | 16С1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | ЩПС-ПСК8 | ТПО | 12х8/1 | м | 41 |  |
|  | 17С1-P1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 47 |  |
|  | 17С1- L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 47 |  |
|  | 17С1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 6 |  |
|  | 18/1С1-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 49 |  |
|  | 18/1С1-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 49 |  |
|  | 18/1С1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 9 |  |
|  | 18/1С1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 9 |  |
|  | 18/1С1-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 9 |  |
|  | 18/1С1-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 9 |  |
|  | 18/1С1-05 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 9 |  |
|  | ЩПС-1-ПСК9 | ТПО | 7х8/1 | м | 41 |  |
|  | ЩПС-1-ПСК9 | ТПО | 12х8/1 | м | 41 |  |
|  | 18/2С1-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 56 |  |
|  | 18/2С1-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 56 |  |
|  | 18/2С1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 15 |  |
|  | 18/2С1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 15 |  |
|  | 18/2С1-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 15 |  |
|  | 18/2С1-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 15 |  |
|  | 18/2С1-05 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 15 |  |
|  | 21С1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 45 |  |
|  | 21С1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 45 |  |
|  | 21С1-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 3 |  |
|  | 21С1-04 | Трубка ПВХ | 10х1,6 | м | 3 |  |
|  | 21С1-05 | Трубка ПВХ | 10х1,6 | м | 3 |  |
|  | 23С1-01 | Трубка ПВХ | 10х1,6 | м | 40 |  |
|  | 23С1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 3 |  |
|  | 23С1-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 3 |  |
|  | ШУС1-01 | Трубка ПВХ | 12х1,6 | м | 87 |  |
|  | ШУС1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 12 |  |
|  | ШУС1-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 12 |  |
|  | ШУС1-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 12 |  |
|  | 26С-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 56 |  |
|  | 26С-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 56 |  |
|  | 27/1С1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 11 |  |
|  | 27/1С1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 11 |  |
|  | 27/1С1-P1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 52 |  |
|  | 27/1С1-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 52 |  |
|  | 27/2С-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 11 |  |
|  | 27/2С-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 11 |  |
|  | ЩПС-ПСК30 | ТПО | 12х8/1 | м | 55 |  |
|  | 27/2С1-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 52 |  |
|  | 27/2С1- Р1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 52 |  |
|  | 30С1-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 32 |  |
|  | 30С1-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 32 |  |
|  | 30С1-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 32 |  |
|  | 30С1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 6 |  |
|  | 30С1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 6 |  |
|  | 30С1-03.1 | Трубка ПВХ | 12х1,6 | м | 36 |  |
|  | 30С1-03.2 | Трубка ПВХ | 12х1,6 | м | 36 |  |
|  | 30С1-03.3 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 6 |  |
|  | 30С1-03.4 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 6 |  |
|  | 30С1-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 6 |  |
|  | 30С1-Т-05 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 6 |  |
|  | 30С1-Т-06 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 6 |  |
|  | 30С1-Т-07 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 6 |  |
|  | 30С1-Т-08 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 37 |  |
|  | ЩПС-ПСК10 | ТПО | 12х8/1 | м | 30 |  |
|  | 31С1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 12 |  |
|  | 32С1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 32С1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 32С1-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 32С1-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | ЩПС-ПСК29 | ТПО | 12х8/1 | м | 35 |  |
|  | 32С-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 31 |  |
|  | 32С-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 31 |  |
|  | 1/1С2-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 51 |  |
|  | 1/1С2-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 51 |  |
|  | 1/1С2-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 51 |  |
|  | 1/1С2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/1С2-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/1С2-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/1С2-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/1С2-05 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/1С2-06.1 | Трубка ПВХ | 12х1,6 | м | 53 |  |
|  | 1/1С2-06.2 | Трубка ПВХ | 12х1,6 | м | 53 |  |
|  | 1/1С2-06.3 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/1С2-06.4 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/1С2-Т-07 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/1С2-Т-08 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | ЩПС-ПСК11 | ТПО | 12х8/1 | м | 46 |  |
|  | 1/2С2-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 51 |  |
|  | 1/2С2-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 51 |  |
|  | 1/2С2-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 51 |  |
|  | 1/2С2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/2С2-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/2С2-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/2С2-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/2С2-05 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/2С2-06.1 | Трубка ПВХ | 12х1,6 | м | 52 |  |
|  | 1/2С2-06.2 | Трубка ПВХ | 12х1,6 | м | 52 |  |
|  | 1/2С2-06.3 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/2С2-06.4 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/2С2-Т-07 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 1/2С2-Т-08 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | ЩПС-ПСК12 | ТПО | 12х8/1 | м | 45 |  |
|  | 2С2-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 60 |  |
|  | 2С2-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 60 |  |
|  | 2С2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 2С2-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 2С2-03.1 | Трубка ПВХ | 12х1,6 | м | 57 |  |
|  | 2С2-03.2 | Трубка ПВХ | 12х1,6 | м | 57 |  |
|  | 2С2-03.3 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 2С2-03.4 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 2С2-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 2С2-Т-05 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 2С2-Т-06 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 2С2-Т-07 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | 2С2-Т-08 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | ЩПС-ПСК13 | ТПО | 12х8/1 | м | 50 |  |
|  | 3С2-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 25 |  |
|  | 3С2-Т-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 4 |  |
|  | 3С2-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 4 |  |
|  | 3С2-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 4 |  |
|  | 3С2-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 4 |  |
|  | 3С2-05 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 4 |  |
|  | ЩПС-ПСК14 | ТПО | 12х8/1 | м | 44 |  |
|  | 5/1С2-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 58 |  |
|  | 5/1С2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 5/1С2-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 8 |  |
|  | 5/1С2-Т-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 5/2С2-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 10 |  |
|  | 5/2С2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 10 |  |
|  | 5/2С2-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 14 |  |
|  | 5/2С2-Т-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 10 |  |
|  | ЩПС-ПСК15 | ТПО | 12х8/1 | м | 55 |  |
|  | 6С2-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 54 |  |
|  | 6С2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 10 |  |
|  | 7С2-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 54 |  |
|  | 7С2-Т-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 7С2-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 8С2-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 50 |  |
|  | 8С2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 6 |  |
|  | 9/1С2-UZ1 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 60 |  |
|  | 9/2С2-UZ2 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 60 |  |
|  | 10С2-01.1 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 10С2-01.2 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 10С2-01.3 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 10С2-01.4 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 10С2-01.5 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | ЩПС-ПСК16 | ТПО | 7х8/1 | м | 42 |  |
|  | 11С2-01.1 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 11С2-01.2 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 11С2-01.3 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 11С2-01.4 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 11С2-01.5 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | ЩПС-ПСК17 | ТПО | 12х8/1 | м | 41 |  |
|  | 11С2-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 12С2-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 38 |  |
|  | 12С2-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 38 |  |
|  | 12С2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 15 |  |
|  | 12С2-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 15 |  |
|  | 13С2-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 45 |  |
|  | 13С2-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 45 |  |
|  | 13С2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 4 |  |
|  | 13С2-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 4 |  |
|  | 13С2-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 4 |  |
|  | 13С2-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 4 |  |
|  | 14С2-Р1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 42 |  |
|  | 14С2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 16 |  |
|  | 15С2-01.1 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 3 |  |
|  | 15С2-01.2 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 3 |  |
|  | 15С2-01.3 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 3 |  |
|  | 15С2-01.4 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 3 |  |
|  | 15С2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 3 |  |
|  | 15С2-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 3 |  |
|  | 16С2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 7 |  |
|  | ЩПС-ПСК18 | ТПО | 12х8/1 | м | 46 |  |
|  | 17С2-P1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 51 |  |
|  | 17С2- L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 51 |  |
|  | 17С2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 16 |  |
|  | 18/1С2-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 52 |  |
|  | 18/1С2-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 52 |  |
|  | 18/1С2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 9 |  |
|  | 18/1С2-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 9 |  |
|  | 18/1С2-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 9 |  |
|  | 18/1С2-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 9 |  |
|  | 18/1С2-05 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 9 |  |
|  | 18/2С2-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 61 |  |
|  | 18/2С2-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 61 |  |
|  | ЩПС-1-ПСК19 | ТПО | 7х8/1 | м | 45 |  |
|  | ЩПС-1-ПСК19 | ТПО | 12х8/1 | м | 45 |  |
|  | 18/2С2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 15 |  |
|  | 18/2С2-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 15 |  |
|  | 18/2С2-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 15 |  |
|  | 18/2С2-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 15 |  |
|  | 18/2С2-05 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 15 |  |
|  | 21С2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 78 |  |
|  | 21С2-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 78 |  |
|  | 21С2-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 3 |  |
|  | 21С2-04 | Трубка ПВХ | 10х1,6 | м | 3 |  |
|  | 21С2-05 | Трубка ПВХ | 10х1,6 | м | 3 |  |
|  | 23С2-01 | Трубка ПВХ | 10х1,6 | м | 40 |  |
|  | 23С2-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 3 |  |
|  | 23С2-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 3 |  |
|  | ШУС2-01 | Трубка ПВХ | 12х1,6 | м | 75 |  |
|  | ШУС2-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | ШУС2-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | ШУС1-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 5 |  |
|  | 30С2-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 37 |  |
|  | 30С2-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 37 |  |
|  | 30С2-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 37 |  |
|  | 30С2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 6 |  |
|  | 30С2-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 6 |  |
|  | 30С2-03.1 | Трубка ПВХ | 12х1,6 | м | 40 |  |
|  | 30С2-03.2 | Трубка ПВХ | 12х1,6 | м | 40 |  |
|  | 30С2-03.3 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 6 |  |
|  | 30С2-03.4 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 6 |  |
|  | 30С2-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 6 |  |
|  | 30С2-Т-05 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 6 |  |
|  | 30С2-Т-06 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 6 |  |
|  | 30С2-Т-07 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 6 |  |
|  | 30С2-Т-08 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 37 |  |
|  | ЩПС-ПСК20 | ТПО | 12х8/1 | м | 34 |  |
|  | 31С2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 12 |  |
|  | 1М1-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 30 |  |
|  | 1M1-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 30 |  |
|  | 1М1-01.1 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 30 |  |
|  | 1М1-01.2 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 30 |  |
|  | 1М1-01.3 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 30 |  |
|  | 1М1-01.4 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 30 |  |
|  | 1М1-Т-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 30 |  |
|  | 1М1-Т-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 30 |  |
|  | 1М1-Т-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 30 |  |
|  | 1М1-Т-05 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 30 |  |
|  | 1М1-06 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 30 |  |
|  | 1М1-07 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 30 |  |
|  | ЩПС-ПСК21 | ТПО | 7х8/1 | м | 25 |  |
|  | 1М1-08 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 30 |  |
|  | 3M1-L1 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 44 |  |
|  | 3М1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 3 |  |
|  | ЩПС-ПСК22 | ТПО | 12х8/1 | м | 25 |  |
|  | 3М1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 3 |  |
|  | 4M1-P1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 23 |  |
|  | 4M1- L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 23 |  |
|  | 5/2М1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 3 |  |
|  | 6M1-L1 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 22 |  |
|  | 6М1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 22 |  |
|  | 7М1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 26 |  |
|  | 7М1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 26 |  |
|  | 11М1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 45 |  |
|  | 11М1-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 8 |  |
|  | 11М1-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 3 |  |
|  | 11М1-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 3 |  |
|  | 12M-L1 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 90 |  |
|  | 12М1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 4 |  |
|  | ЩПС-ПСК27 | ТПО | 12х8/1 | м | 60 |  |
|  | 13M-L1 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 90 |  |
|  | 13М1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 4 |  |
|  | 28С-L1 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 90 |  |
|  | 28С-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 4 |  |
|  | 1М2-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 25 |  |
|  | 1М2-L1 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 25 |  |
|  | 1М2-01.1 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 25 |  |
|  | 1М2-01.2 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 25 |  |
|  | 1М2-01.3 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 25 |  |
|  | 1М2-01.4 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 25 |  |
|  | 1М2-Т-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 25 |  |
|  | 1М2-Т-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 25 |  |
|  | 1М2-Т-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 25 |  |
|  | 1М2-Т-05 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 25 |  |
|  | 1М2-06 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 25 |  |
|  | 1М2-07 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 25 |  |
|  | ЩПС-ПСК23 | ТПО | 12х8/1 | м | 23 |  |
|  | 1М1-08 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 25 |  |
|  | 3M2-L1 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 42 |  |
|  | 3М2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 8 |  |
|  | ЩПС-ПСК24 | ТПО | 7х8/1 | м | 23 |  |
|  | 3М2-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 8 |  |
|  | 4M2-P1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 20 |  |
|  | 4M2- L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 20 |  |
|  | 5/2М2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 3 |  |
|  | 6M2-L1 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 20 |  |
|  | 6М2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 20 |  |
|  | 7М2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 24 |  |
|  | 7М2-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 24 |  |
|  | 1М3-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 20 |  |
|  | 1M3-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 20 |  |
|  | 1М3-01.1 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 20 |  |
|  | 1М3-01.2 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 20 |  |
|  | 1М3-01.3 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 20 |  |
|  | 1М3-01.4 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 20 |  |
|  | 1М3-Т-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 20 |  |
|  | 1М3-Т-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 20 |  |
|  | 1М3-Т-04 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 20 |  |
|  | 1М3-Т-05 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 20 |  |
|  | 1М3-06 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 20 |  |
|  | 1М3-07 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 20 |  |
|  | ЩПС-ПСК25 | ТПО | 7х8/1 | м | 22 |  |
|  | 3M3-L1 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 38 |  |
|  | 3М3-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 13 |  |
|  | ЩПС-ПСК26 | ТПО | 12х8/1 | м | 22 |  |
|  | 3М3-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 13 |  |
|  | 4M3-P1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 17 |  |
|  | 4M3-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 17 |  |
|  | 5/2М3-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 3 |  |
|  | 6M3-L1 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 18 |  |
|  | 6М3-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 18 |  |
|  | 7М3-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 22 |  |
|  | 7М3-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 22 |  |
|  | 53/1-Р1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 20 |  |
|  | 60-L1 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 27 |  |
|  | 60-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 27 |  |
|  | 60-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 27 |  |
|  | ЩПС-ПСК28 | ТПО | 12х8/1 | м | 30 |  |
|  | 60-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 27 |  |
|  | 62-L1 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 25 |  |
|  | 62-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 27 |  |
|  | 62-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 27 |  |
|  | 62-03 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 27 |  |
|  | 63/1-L1 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 60 |  |
|  | 63/2-L1 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 65 |  |
|  | 64/1-Р1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 56 |  |
|  | 64/1-F1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 55 |  |
|  | 64/2-Р1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 57 |  |
|  | 64/2-F1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 56 |  |
|  | 64/3-Р1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 59 |  |
|  | 64/3-F1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 56 |  |
|  | 65-L1 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 55 |  |
|  | 65-L2 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 55 |  |
|  | 65-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 28 |  |
|  | 66-Р1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 61 |  |
|  | 67-T1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 57 |  |
|  | 62-Т-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 35 |  |
|  | 62-Т-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 35 |  |
|  | 98-L1 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 35 |  |
|  | 98-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 70 |  |
|  | 150-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 15 |  |
|  | 150-Р1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 50 |  |
|  | 154-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 16 |  |
|  | ЩКС-СК4 | КВБбШвнг | 14х1,0 | м | 40 |  |
|  | 154-Т-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 25 |  |
|  | 154-Т-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 47 |  |
|  | 157-Р1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 16 |  |
|  | ОВ- F-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 35 |  |
|  | ОB- F 1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 15 |  |
|  | 158-L1 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 23 |  |
|  | 158-L2 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 23 |  |
|  | 158-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 45 |  |
|  | 163-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 34 |  |
|  | 163-Т-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 37 |  |
|  | 163-Т-02 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 37 |  |
|  | CB-Р1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 92 |  |
|  | CB-F1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 92 |  |
|  | A-Р1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 90 |  |
|  | A-F1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 90 |  |
|  | П-Т1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 10 |  |
|  | П-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 10 |  |
|  | П-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 50 |  |
|  | ЩКС-СК3 | КВБбШвнг | 27х1,0 | м | 50 |  |
|  | П- F1 | КВБбШвнг | 5х1,0 | м | 10 |  |
|  | H1-P1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 15 |  |
|  | H2-P1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 10 |  |
|  | H3-P1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 18 |  |
|  | Н1/1-БУ | ВВГнг | 3х1,5 | м | 20 |  |
|  | Н1/1-SB | ВВГнг | 3х1,5 | м | 4 |  |
|  | Н1/2-БУ | ВВГнг | 3х1,5 | м | 20 |  |
|  | Н1/2-SB | ВВГнг | 3х1,5 | м | 4 |  |
|  | Н2/1-БУ | ВВГнг | 3х1,5 | м | 15 |  |
|  | Н2/1-SB | ВВГнг | 3х1,5 | м | 4 |  |
|  | Н2/2-БУ | ВВГнг | 3х1,5 | м | 15 |  |
|  | Н2/2-SB | ВВГнг | 3х1,5 | м | 4 |  |
|  | Н3/1-БУ | ВВГнг | 3х1,5 | м | 27 |  |
|  | Н3/1-SB | ВВГнг | 3х1,5 | м | 4 |  |
|  | Н3/2-БУ | ВВГнг | 3х1,5 | м | 27 |  |
|  | Н3/2-SB | ВВГнг | 3х1,5 | м | 4 |  |
|  | E1-L1 | МКЭШнг | 2х0,75 | м | 58 |  |
|  | ЩКС-СК6 | КВБбШвнг | 19х1,0 | м | 80 |  |
|  | ЩКС-СК1 | КВВГнг | 19х1,0 | м | 20 |  |
|  | ЩР-СК1 | КВВГнг | 14х1,0 | м | 20 |  |
|  | Ф1-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П1-Т4 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | Н1-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | Н1р-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П1-Т1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П1-Т5 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П1-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П1р-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П1-Т2 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | СК1-П1.1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 3 |  |
|  | СК1-П1.2 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 3 |  |
|  | Ф2-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П2-Т4 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | Н2-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | Н2р-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П2-Т1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П2-Т5 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П2-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П2р-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П2-Т2 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | СК1-П2.1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 3 |  |
|  | СК1-П2.2 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 3 |  |
|  | Ф3-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П3-Т4 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | Н3-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | Н3р-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П3-Т1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П3-Т5 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П3-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П3р-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П3-Т2 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | СК5-П3.1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 3 |  |
|  | СК5-П3.2 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 3 |  |
|  | Ф4-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П4-Т4 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | Н4-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | Н4р-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П4-Т1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П4-Т5 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П4-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П4р-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П4-Т2 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | СК5-П4.1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 3 |  |
|  | СК5-П4.2 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 3 |  |
|  | Ф5-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П5-Т4 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | Н5-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | Н5р-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П5-Т1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П5-Т5 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П5-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П5р-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П5-Т2 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | СК5-П5.1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 3 |  |
|  | СК5-П5.2 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 3 |  |
|  | Ф6-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П6-Т4 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | Н6-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | Н6р-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П6-Т1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П6-Т5 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П6-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П6р-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | П6-Т2 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | СК1-П6.1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 3 |  |
|  | СК1-П6.2 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 3 |  |
|  | ЩКС-СК5 | КВБбШвнг | 19х1,0 | м | 100 |  |
|  | ЩР-СК5 | КВВГнг | 14х1,0 | м | 100 |  |
|  | ЩСУ-СК2 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 27 |  |
|  | ЩКС-СК2 | КВВГнг | 19х1,0 | м | 27 |  |
|  | БВ1-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 7 |  |
|  | НВ1/1-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 17 |  |
|  | НВ1/2-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 17 |  |
|  | БВ1-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 25 |  |
|  | БВ2-L1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 9 |  |
|  | НВ2/1-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 19 |  |
|  | НВ2/2-Р1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 19 |  |
|  | БВ2-01 | Трубка ПВХ | 8х1,6 | м | 25 |  |
|  | ГВ1-Т1 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 32 |  |
|  | ГВ1-Т2 | КВВГнг | 4х1,0 | м | 31 |  |
|  | ГВ1-Р1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 31 |  |
|  | П1-Y1 | КВВГнг | 5х1,0 | м | 12 |  |
|  | П2-Y1 | КВВГнг | 5х1,0 | м | 17 |  |
|  | П3-Y1 | КВВГнг | 5х1,0 | м | 20 |  |
|  | П3-Y2 | КВБбШвнг | 5х1,0 | м | 25 |  |
|  | П4-Y1 | КВВГнг | 5х1,0 | м | 25 |  |
|  | П5-Y1 | КВВГнг | 5х1,0 | м | 12 |  |
|  | П6-Y1 | КВВГнг | 5х1,0 | м | 5 |  |
|  | В10-Y1 | КВВГнг | 5х1,0 | м | 10 |  |
|  | AB-Р1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 27 |  |
|  | AB-Р2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 65 |  |
|  | ДС-К1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 30 |  |
|  | ДС-Р1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 30 |  |
|  | ДС-К2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 40 |  |
|  | ДС-Р2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 40 |  |
|  | ДС-К3 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 70 |  |
|  | ДС-Р3 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 70 |  |
|  | ДС-К4 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 85 |  |
|  | ДС-Р4 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 85 |  |
|  | ДС-К5 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 85 |  |
|  | ДС-Р5 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 85 |  |
|  | ЛП-К1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 12 |  |
|  | ЛП-Р1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 12 |  |
|  | ЛП-К2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 13 |  |
|  | ЛП-Р2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 13 |  |
|  | ЛП-К3 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 15 |  |
|  | ЛП-Р3 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 15 |  |
|  | ЛП-К4 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 48 |  |
|  | ЛП-Р4 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 48 |  |
|  | ЛП-К5 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 55 |  |
|  | ЛП-Р5 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 55 |  |
|  | ЛП-К6 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 85 |  |
|  | ЛП-Р6 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 85 |  |
|  | ЛП-К7 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 90 |  |
|  | ЛП-Р7 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 90 |  |
|  | ЛП-К8 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 92 |  |
|  | ЛП-Р8 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 92 |  |
|  | ЛП-К9 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 85 |  |
|  | ЛП-Р9 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 85 |  |
|  | 2227-2 | КВВГнг | 37х1,5 | м | 160 |  |
|  | 1Q-40 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 27 |  |
|  | 2Q-40 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 22 |  |
|  | 3Q-40 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 33 |  |
|  | 4Q-40 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 42 |  |
|  | 5Q-40 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 53 |  |
|  | 6Q-40 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 51 |  |
|  | 7Q-40 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 85 |  |
|  | 8Q-40 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 30 |  |
|  | 9Q-40 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 45 |  |
|  | 10Q-40 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 52 |  |
|  | 11Q-40 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 25 |  |
|  | 12Q-40 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 35 |  |
|  | 13Q-40 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 42 |  |
|  | 14Q-40 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 45 |  |
|  | ДВК-ДС1 | КВБбШвнг | 7х1,5 | м | 25 |  |
|  | ДВК-ДС2 | КВБбШвнг | 7х1,5 | м | 18 |  |
|  | ДВК-ДС3 | КВБбШвнг | 7х1,5 | м | 4 |  |
|  | ДВК-ДС4 | КВБбШвнг | 7х1,5 | м | 21 |  |
|  | ДВК-ДС5 | КВБбШвнг | 7х1,5 | м | 4 |  |
|  | ДВК-ДС6 | КВБбШвнг | 7х1,5 | м | 4 |  |
|  | ДВК-ДС7 | КВБбШвнг | 7х1,5 | м | 30 |  |
|  | ДВК-ДС8 | КВБбШвнг | 7х1,5 | м | 4 |  |
|  | ДВК-ДС9 | КВБбШвнг | 7х1,5 | м | 20 |  |
|  | ДВК-ДС10 | КВБбШвнг | 7х1,5 | м | 8 |  |
|  | ДВК-ДС11 | КВБбШвнг | 7х1,5 | м | 19 |  |
|  | ДВК-ДС12 | КВБбШвнг | 7х1,5 | м | 4 |  |
|  | ДВК-ДС13 | КВБбШвнг | 7х1,5 | м | 14 |  |
|  | ДВК-ДС14 | КВБбШвнг | 7х1,5 | м | 4 |  |
|  | ДВК-ДС15 | КВБбШвнг | 7х1,5 | м | 4 |  |
|  | ДВК-ДС16 | КВБбШвнг | 7х1,5 | м | 8 |  |
|  | ДВК-ДС17 | КВБбШвнг | 7х1,5 | м | 4 |  |
|  | ЩКС-1-ЩИСУ | КВВГнг | 37х1,0 | м | 7 |  |
|  | ЩКС-2-ЩИСУ | КВВГнг | 10х1,0 | м | 7 |  |
|  | ЩП-ЩИСУ | ВВГнг | 3х1,5 | м | 4 |  |
|  | ЩКС-ЩСУ | КВВГнг | 19х1,0 | м | 8 |  |
|  | ЩП-ЩСУ | ВВГнг | 3х1,5 | м | 3 |  |
|  | ЩКС-1-ЩВП1 | КВВГнг | 37х1,0 | м | 17 |  |
|  | ЩКС-2-ЩВП1 | КВВГнг | 27х1,0 | м | 17 |  |
|  | ЩКС-3-ЩВП1 | КВВГнг | 27х1,0 | м | 17 |  |
|  | ЩКС-4-ЩВП1 | КВВГнг | 14х1,0 | м | 17 |  |
|  | ЩКС-1-ЩВП2 | КВВГнг | 37х1,0 | м | 16 |  |
|  | ЩКС-2-ЩВП2 | КВВГнг | 27х1,0 | м | 16 |  |
|  | ЩКС-3-ЩВП2 | КВВГнг | 27х1,0 | м | 16 |  |
|  | ЩКС-4-ЩВП2 | КВВГнг | 14х1,0 | м | 16 |  |
|  | ЩКС-1-ЩВП3 | КВВГнг | 37х1,0 | м | 15 |  |
|  | ЩКС-2-ЩВП3 | КВВГнг | 19х1,0 | м | 15 |  |
|  | ЩКС-3-ЩВП3 | КВВГнг | 19х1,0 | м | 15 |  |
|  | ЩКС-4-ЩВП3 | КВВГнг | 27х1,0 | м | 15 |  |
|  | ЩКС-1-ЩВП4 | КВВГнг | 37х1,0 | м | 14 |  |
|  | ЩКС-4-ЩВП4 | КВВГнг | 7х1,0 | м | 14 |  |
|  | ЩКС-1-ЩР | КВВГнг | 37х1,0 | м | 4 |  |
|  | ЩКС-2-ЩР | КВВГнг | 37х1,0 | м | 4 |  |
|  | ЩКС-3-ЩР | КВВГнг | 37х1,0 | м | 4 |  |
|  | ЩКС-4-ЩР | КВВГнг | 10х1,0 | м | 4 |  |
|  | ЩКС-5-ЩР | КВВГнг | 4х1,0 | м | 4 |  |
|  | ЩКС-6-ЩР | КВВГнг | 4х1,0 | м | 4 |  |
|  | ЩП-1-ЩК | ВВГнг | 3х1,5 | м | 7 |  |
|  | ЩП-2-ЩК | КВВГнг | 10х1,0 | м | 7 |  |
|  | ЩР-1-ШКСЭ1 | КВВГнг | 37х1,5 | м | 45 |  |
|  | ЩР-2-ШКСЭ1 | КВВГнг | 37х1,5 | м | 45 |  |
|  | ЩР-3-ШКСЭ1 | КВВГнг | 37х1,5 | м | 45 |  |
|  | ЩКС-ШКСЭ1 | КВВГнг | 37х1,5 | м | 45 |  |
|  | ЩР-1-ШКСЭ2 | КВВГнг | 37х1,5 | м | 20 |  |
|  | ЩР-2-ШКСЭ2 | КВВГнг | 37х1,5 | м | 20 |  |
|  | ЩР-3-ШКСЭ2 | КВВГнг | 27х1,5 | м | 20 |  |
|  | ЩКС-ШКСЭ2 | КВВГнг | 37х1,5 | м | 20 |  |
|  | ЩР-1-ШКВР | КВВГнг | 37х1,5 | м | 45 |  |
|  | ЩР-2-ШКВР | КВВГнг | 37х1,5 | м | 45 |  |
|  | ЩР-3-ШКВР | КВВГнг | 37х1,5 | м | 45 |  |
|  | ЩР-4-ШКВР | КВВГнг | 37х1,5 | м | 45 |  |
|  | ЩР-5-ШКВР | КВВГнг | 37х1,5 | м | 45 |  |
|  | ЩР-6-ШКВР | КВВГнг | 27х1,5 | м | 45 |  |
|  | ЩП-ЩР | ВВГнг | 5х1,5 | м | 10 |  |
|  | ЩП-1-ЩКС | КВВГнг | 10х1,0 | м | 10 |  |
|  | ЩП-2-ЩКС | КВВГнг | 10х1,0 | м | 10 |  |
|  | **СК10** |  |  |  |  |  |
|  | ДВК-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДВК-2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДС-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ПВУ-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | **СК11** |  |  |  |  |  |
|  | ДВК-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДВК-2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДС-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ПВУ-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | **СК12** |  |  |  |  |  |
|  | ДВК-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДВК-2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДС-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ПВУ-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | **СК13** |  |  |  |  |  |
|  | ДВК-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДВК-2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДС-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ПВУ-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | **СК14** |  |  |  |  |  |
|  | ДВК-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДВК-2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДС-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ПВУ-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | **СК15** |  |  |  |  |  |
|  | ДВК-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДВК-2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДС-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ПВУ-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | **СК16** |  |  |  |  |  |
|  | ДВК-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДВК-2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДС-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ПВУ-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | **СК17** |  |  |  |  |  |
|  | ДВК-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДВК-2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДС-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ПВУ-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | **СК18** |  |  |  |  |  |
|  | ДВК-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДВК-2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДВК-3 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДВК-4 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДС-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ПВУ-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | **СК19** |  |  |  |  |  |
|  | ДВК-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДВК-2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДС-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ПВУ-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | **СК20** |  |  |  |  |  |
|  | ДВК-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДВК-2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДС-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ПВУ-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | **СК21** |  |  |  |  |  |
|  | ДВК-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДВК-2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДС-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ПВУ-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | **СК22** |  |  |  |  |  |
|  | ДВК-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДВК-2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДС-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ПВУ-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | **СК23** |  |  |  |  |  |
|  | ДВК-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДВК-2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДС-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ПВУ-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | **СК24** |  |  |  |  |  |
|  | ДВК-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДВК-2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДС-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ПВУ-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | **СК25** |  |  |  |  |  |
|  | ДВК-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДВК-2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДС-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ПВУ-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | **СК26** |  |  |  |  |  |
|  | ДВК-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДВК-2 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ДС-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |
|  | ПВУ-1 | КВБбШвнг | 4х1,0 | м | 2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | |  | | |
| *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Унжаков С.П.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | |  |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Шамборский А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | |
| *Зам. директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представители иных лиц: |  | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" Зам. директора Сизиков Р.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |