|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена.***  ***Перекристаллизация и получение влажного продукта. Здание 2227 (электроосвещение)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***05.11.2019г*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**Кабельный журнал**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обозначение пo пpoeктy** | **Марка кабеля** | **Сечение** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Примечание** |
|  | **ЩРО-1** |  |  |  |  |  |
|  | N 1-1 | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 60 |  |
|  |  | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 50 |  |
|  | N 1-2 | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 80 |  |
|  |  | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 20 |  |
|  | N 1-3 | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 55 |  |
|  |  | ВВГнг | 3х2,5 | м | 40 |  |
|  | N 1-4 | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 40 |  |
|  |  | ВВГнг | 3х2,5 | м | 40 |  |
|  | N 1-5 | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 35 |  |
|  |  | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 40 |  |
|  | N 1-6 | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 85 |  |
|  |  | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 35 |  |
|  | N 1-7 | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 45 |  |
|  |  | ВВГнг | 3х2,5 | м | 45 |  |
|  | N 1-8 | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 40 |  |
|  |  | ВВГнг | 3х2,5 | м | 40 |  |
|  | N 1-9 | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 55 |  |
|  |  | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 25 |  |
|  | N 1-10 | ВБШвнг | 3х2,5 |  | 40 |  |
|  |  | ВВГ-Пнг | 3х2,5 | м | 100 |  |
|  | N 1-11 | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 40 |  |
|  |  | ВВГнг | 3х2,5 | м | 80 |  |
|  | N 1-12 | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 45 |  |
|  |  | ВВГ-Пнг | 3х2,5 | м | 70 |  |
|  | N 1-13 | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 60 |  |
|  |  | ВВГнг | 3х2,5 | м | 60 |  |
|  | **ЩРО-2** |  |  |  |  |  |
|  | N 2-1 | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 25 |  |
|  |  | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 40 |  |
|  | N 2-2 | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 65 |  |
|  |  | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 50 |  |
|  | N 2-3 | ВВГ-Пнг | 3х2,5 | м | 110 |  |
|  |  | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 45 |  |
|  | N 2-4 | ВВГэ-хл | 3х2,5 | м | 65 |  |
|  |  | ВВГнг | 3х2,5 | м | 40 |  |
|  |  | ВВГнг | 2х2,5 | м | 5 |  |
|  | N 2-5 | ВВГнг | 3х2,5 | м | 45 |  |
|  |  | ВВГнг | 4х2,5 | м | 5 |  |
|  |  | ВВГнг | 2х2,5 | м | 10 |  |
|  | N 2-6 | ВВГнг | 3х1,5 | м | 40 |  |
|  |  | ВВГнг | 4х1,5 | м | 5 |  |
|  |  | ВВГнг | 5х1,5 | м | 5 |  |
|  | N 2-7 | ВВГнг | 3х2,5 | м | 20 |  |
|  |  | ВВГнг | 2х10 | м | 10 |  |
|  | N 2-8 | ВВГнг | 3х2,5 | м | 40 |  |
|  |  | ВВГнг | 2х10 | м | 10 |  |
|  | N 2-9 | АВВГ-П | 3х2,5 | м | 120 |  |
|  |  | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 15 |  |
|  | N 2-10 | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 220 |  |
|  | N 2-11 | АВВГ-П | 3х2,5 | м | 100 |  |
|  | **ЩАО** |  |  |  |  |  |
|  | N 1А | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 95 |  |
|  |  | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 35 |  |
|  | N 2А | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 45 |  |
|  |  | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 40 |  |
|  | N 3А | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 60 |  |
|  |  | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 20 |  |
|  | N 4А | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 100 |  |
|  |  | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 25 |  |
|  | N 5А | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 75 |  |
|  |  | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 30 |  |
|  | N 6А | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 40 |  |
|  |  | ВВГнг | 3х2,5 | м | 55 |  |
|  | N 7А | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 40 |  |
|  |  | ВВГнг | 3х2,5 | м | 45 |  |
|  | N 8А | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 65 |  |
|  |  | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 30 |  |
|  | N 9А | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 45 |  |
|  |  | ВВГнг | 3х2,5 | м | 40 |  |
|  | N 10А | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 45 |  |
|  |  | ВВГнг | 3х2,5 | м | 40 |  |
|  | N 11А | ВВГнг | 3х2,5 | м | 30 |  |
|  | N 12А | ВВГ-Пнг | 3х2,5 | м | 250 |  |
|  |  | ВВГз-хл | 2х2,5 | м | 55 |  |
|  | N 13А | ВВГ-Пнг | 3х2,5 | м | 170 |  |
|  |  | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 70 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | |  | | |
| *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Унжаков С.П.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | |  |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Шамборский А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | |
| *Зам. директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представители иных лиц: |  | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" Зам. директора Сизиков Р.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |