|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена.***  ***Пульт управления, лаборатория. Здания 2227Д (автоматическая пожарная сигнализация)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***09.11.2019г*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование электрооборудования, комплекта** | **Ед. изм.** | **Тип, марка** | ***Завод-изготовитель*** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, на 24 шлейфа с выносной клавиатурой, версия 2, в комплекте: а) системный блок - 1шт; б) релейный модуль РМ16 - 1шт; в) блок клавиатуры - 1шт | шт | ППКОП "ГрандМАГИСТР 24" | ООО "Магистраль" | 1 | C-RU.ПБ25.В.03372 |
| 2 | Аккумулятор 7,А/ч | шт |  |  | 2 | РОСС VN.АВ29.Д50160 |
| 3 | Источник резервного питания, 12В | шт | Скат-1200С |  | 1 | C-RU.ПБ68.В.03005 |
| 4 | Извещатель автом. пожарный дымовой | шт | ИП-212-3СУ |  | 24 | C-RU.ПБ34.В.01289 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной | шт | ИПР513-6 |  | 2 | Паспорт. Извещатель пожарный ручной ИПР-И |
| 6 | Оповещатель световой "Выход", IP55, U=12В, Iп=20мА | шт | "Люкс" НБО-12В-01 |  | 8 | C-RU.ЧС13.В.00034 |
| 7 | Оповещатель звуковой, IP41, U=12В, Р=0,1Вт, 90 Дб | шт | "Шмель-12" |  | 5 | C-RU.ПБ68.В.02387 |
| 8 | Коробка коммутационная | шт | КК-8м |  | 20 | *№ 39от 22.10.2009* |
| 9 | Кабель огнестойкий, групповой прокладки, для систем безопас-ти и пром. автоматизации с медными жилами, пониженной горючестью, с низким газо- и дымовыделением, (оболочка оранжевого цвета), кол-во пар и диаметр жил 1х2х0,64 мм | м | КСБнг(А)FRLS | НПП "Спецкабель"г. Н.Новгород | 800 | ТС RU C-RU.АЯ46.В.87828 |
| 10 | То же, но кол-во пар и диаметр жи. 2х2х0,64 мм | шт | КСБнг(А)FRLS | НПП "Спецкабель"г. Н.Новгород | 10 | ТС RU C-RU.АЯ46.В.87828 |
| 11 | Дюбель с саморезом 6х40 мм | кг |  |  | 0,7 | РОСС CN.АГ35.Н03905 |
| 12 | Кабель-канал серии "ЭЛЕКОР". размерами 20х10х2000 мм | м | СКК10-020-010-1-К01 | "IEK" | 50 | РОСС RU.НА46.Н00117 |
| 13 | Кабель-канал серии "ЭЛЕКОР". размерами 60х40х2000 мм | м | СКК10-060-040-1-К01 | "IEK" | 50 | РОСС RU.НА46.Н00117 |
| 14 | Поворот на 90° | шт | СКМР10D-Р-060-040-1-К01 | "IEK" | 4 | РОСС RU.НА46.Н00117 |
| 15 | Угол Т-образный КМТ | шт | СКМР10D-Т-060-040-1-К01 | "IEK" | 4 | РОСС RU.НА46.Н00117 |
| 16 | Соединитель КМС | шт | СКМР10D-S-060-040-1-К01 | "IEK" | 50 | РОСС RU.НА46.Н00117 |
| 17 | Заглушка кабельной трассы КМЗ | шт | СКМР10D-Z-060-040-1-К01 | "IEK" | 4 | РОСС RU.НА46.Н00117 |
| 18 | Труба газоводопроводная ᴓ32 | м | ГОСТ 3262-75 | - | 1,5 | РОСС RU.АЮ11.Н00977 |
| 19 | Герметик кабельных вводов | кг | СС-11 | - | 0,6 | РОСС RU.АГ81.Н10392 |
| 20 | Шнур джутовый плетеный ∅10мм | м | - | - | 30 | РОСС RU.АГ81.Н12222 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | | | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | | |  | | | |
| *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.* | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | | | | | | |  |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.* | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | | | | | | |
| *Зам.директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И.* | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представители иных лиц: | | |  | | | | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" Зам. Директора Сизиков Р.А.* | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |