|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена.***  ***Базисный склад. Здание 500/1 (Автоматическая пожарная сигнализация)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***14.02.2018г.*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование электрооборудования, комплекта** | **Ед. изм.** | **Тип, марка** | ***Завод-изготовитель*** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1 | Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный,0ExiaIICT6, температура срабатывания 70°С | шт | ИП114-5 А2 | Спецавтоматика | 15 | C-RU.ЧС13.В.00154 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | шт | ИПР513-6 |  | 2 | Паспорт ТУ-4371-001-52610914-2002 |
| 3 | Оповещатель звуковой, 0ExiasIICT6, 12В, 90Дц | шт | "Шмель-12" | Спецавтоматика | 1 | С-RU.ПБ68.В.02387 |
| 4 | Кабель симметричный для систем безопасности иавтоматизации, огнестойкий, групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением,кол-во пар и диаметр жил 1х2х0,8мм | м | КСБнг-FRLS | Спецкабель | 85 | RU C-RU.АЯ46.В.87828 |
| 5 | Труба газоводопроводная ᴓ25 мм | м | ГОСТ 3262-75 |  | 1 | РОСС RU.АЮ11.Н00977 |
| 6 | Герметик кабельных вводов | кг | СС-11 |  | 1,2 | RUC-RU.АГ81.Н10392 |
| 7 | Шнур джутовый плетеный ∅10мм | м | - |  | 5 | RUC-RU.АГ81.Н12222 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | |  | | |
| *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Унжаков С.П.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | |  |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Шамборский А.А.* | | | | |
|  | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: | | | | |
| *Инженер - строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | |
| *Зам.директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представители иных лиц: |  | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" Зам. Директора Сизиков Р.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |