|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена.***  ***Базисный склад. Здание 800/2 (Сети связи)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***14.02.2018г.*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование электрооборудования, комплекта** | **Ед. изм.** | **Тип, марка** | ***Завод-изготовитель*** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный 0Exia | шт | ИО 102-26/В "АЯКС" |  | 2 | РОСС RU.11АК01.Н00433 |
| 2 | Коробка комутационная | шт | КК-8м |  | 49 | Письмо |
| 3 | Коробка ответвительная IP65 |  | У409 |  | 49 | 45/8-11/87 от 20.01.2016г. |
| 4 | Провод монтажный с пластмассовой изоляцией кол-во жил и сечение 1х0,2мм² | м | НВ 1х0,2 |  | 800 | ЕАЭС BY/11202.01.00701713 |
| 5 | Кабель для сигнализации и блокировки с полиэтиленовойизоляцией в пластмассовой оболочке, бронированный, кол-во и диаметр жил 1х2х0,8мм | м | КСБнг-FRLS 1х2х0,8 | "Спецкабель" | 160 | ТС RUC-RU.АЯ46.В.87828 |
| 6 | Труба газоводопроводная ᴓ25 мм | м | ГОСТ 3262-75 |  | 1 | РОСС RU.АЮ11.Н00977 |
| 7 | Герметик кабельных вводов | кг | СС-11 |  | 1,2 | RUC-RU.АГ81.Н10392 |
| 8 | Шнур джутовый плетеный ∅10мм | м | - |  | 5 | RUC-RU.АГ81.Н12222 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | |  | | |
| *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Унжаков С.П.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | |  |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Шамборский А.А.* | | | | |
|  | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: | | | | |
| *Инженер - строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | |
| *Зам.директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представители иных лиц: |  | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" Зам. Директора Сизиков Р.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |