|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***ООО «СЭК»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания промышленного производства продукта ТАТБ(для внедрения технологии №2.1.6.64)***  ***Базисный склад. Здание 400(Пожарная сигнализация)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***18.08.2019г*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**АКТ ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) К ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ**

**Комиссия в составе:**

|  |
| --- |
| Представитель застройщика или технического заказчика: |
| *Ведущий инженер УКСиИ ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А., приказ №977 от 19.12.2017* |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство:  *Начальник участка ООО "СЭК" Унжаков С.П. приказ №02/19 от 14.01.2019г.* |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: |
| *Представитель авторского надзора от ООО "Пластполимер-Сибирь" Курьяков Д.В.приказ №1-А от 30.01.2019* |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: *Зам директора по техническим вопросам ООО "Востокэнергострой" Тихоненко Е.И. приказ №27 от 10.06.2019* |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| А также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" Сизиков Р.А.приказ №01.СК/19* |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |

произвела осмотр помещений (сооружений), передаваемых для производства электромонтажных работ.

1. Для производства электромонтажных работ передаются:

Помещение здания 400

*(наименование помещений, сооружений)*

2. Помещение(сооружения) выполнено по проекту  *АО «Гипроив», «Реконструкция для создания промышленного производства продукта ТАТБ. Базисный склад. Здание 400.*

с учетом чертежей строительных зданий разработанных *АО «Гипроив»* 1088/12-2018-ПС

*(наименование проектной организации, № чертежей строительных зданий)*

Помещения (сооружения) выполнены по проекту с учетом строительных зданий и соответствует требованиям пп. 2.2.Е; 2.12 - 2.15; 2.17; 2,18; 2.20 - 2.26; 3.210 СНиП 3.05.06-85, ПУЭ 7 изд.

Помещения (сооружения), перечисленные в п. 1 настоящего Акта пригодны для производства электромонтажных работ с «18» августа 2019г.

3. Недоделки, препятствующие началу электромонтажных работ, подлежат устранению в следующие сроки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Помещение (сооружение) | Недоделки | Сроки устранения | Кто устраняет |
| 1 |  | *отсутствуют* |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | |
| *Ведущий инженер УКСиИ ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | |  | | |
| *Начальник участка ООО "СЭК" Унжаков С.П.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | |  |  |
| *Представитель авторского надзора от ООО "Пластполимер-Сибирь" Курьяков Д.В.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | |
| *Зам директора по техническим вопросам ООО "Востокэнергострой" Тихоненко Е.И. приказ №27 от 10.06.2019* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представители иных лиц: |  | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" Зам. директора Сизиков Р.А.* | | | | |
|  | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |