|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***ООО «СЭК»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания промышленного производства продукта ТАТБ.***  ***Базисный склад. Здание 400(Пожарная сигнализация)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***05.05.2020г*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование электрооборудования, комплекта** | **Ед. изм.** | **Тип, марка** | ***Завод-изготовитель*** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1 | Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с поэтиленовой изоляцией, в оболочке из полиэтилена, с броней из двух стальных лент, в шланге из ПВХ пластиката, количество пар и диаметр жил 7х0,9 | м | СБПБбШв 7х0,9 | Торговая сеть | 262 | Сертификат качества 7ПТ 2653 |
| 2 | Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с поэтиленовой изоляцией, в оболочке из полиэтилена, с броней из двух стальных лент, в шланге из ПВХ пластиката, количество пар и сечение жил 3х2х1,5 | м | СБПБбШв-Т 3х2х1,5 | Торговая сеть | 1530 | Сертификат качества 7ПТ 2271 |
| 3 | Труба ПНД диаментром 50мм | м |  | Торговая сеть | 48 | РОССRU.АГ35.В00074 |
| 4 | Пена однокомпонентная огнезащитная - 1 баллон 740мл | шт | DF1201 | DKS | 6 | ССБК IT.ПБ27.Н000006 |
| 5 | Лента сигнальная "Осторожно кабель!" | м | ЛСЭ300 | "Электро" | 1580 | РОСС RU.11НА99.Н00376 |
| 6 | Песок | м3 |  |  | 307,2 | РОСС RU.АИ16.Н13790 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | |
| *Ведущий инженер УКСиИ ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | |  | | |
| *Начальник участка ООО "СЭК" Унжаков С.П.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | |  |  |
| *Представитель авторского надзора от ООО "Пластполимер-Сибирь" Курьяков Д.В.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | |
| *Зам директора по техническим вопросам ООО "Востокэнергострой" Тихоненко Е.И.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представители иных лиц: |  | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" Зам. директора Сизиков Р.А.* | | | | |
|  | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |