|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена.***  ***Сушка исходного продукта и просейка готового продукта. Здание 858/1 (Отопление и вентиляция.Автоматизация приточно-вытяжной вентиляции)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***05.11.2019г.*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование электрооборудования, комплекта** | **Ед. изм.** | **Тип, марка** | **Завод- изготовитель** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1 | Шкаф управления ШСАУ 1546633а-ОПР | шт | КСп-Ф-ТО-ФО-АВ(18,5) | «ВЕЗА» | 1 | №ТС RU C-RU.АМ02.В.00025 |
| 2 | Шкаф управления ШСАУ 9925468-ОПР | шт | (К1-Ф1-Эс(17)-В1(0,6))-(К2-Ф2-Эс(17)-В2(0,6)) | «ВЕЗА» | 1 | №ТС RU C-RU.АМ02.В.00025 |
| 3 | Шкаф управления ШСАУ 9925469-ОПР | шт | К-Ф-ЭС (12) В( 0,5) | «ВЕЗА» | 1 | №ТС RU C-RU.АМ02.В.00025 |
| 4 | Шкаф управления ШСАУ 1649792а-ОПР | шт | К-Ф-ПО-ПО-В(37)-К1-Коз | «ВЕЗА» | 1 | №ТС RU C-RU.АМ02.В.00025 |
| 5 | Частотный преобразователь | шт | VLT® HVAC Basic Drive FC101 | «Данфосс» | 1 | №ТС RU C-DK.БЛ.08.В.00861 |
| 6 | Канальный датчик температуры Pt1000 2-х проводн. | шт | ДТС3105 | ОВЕН | 5 | Отказное письмо № 1121 от 14.09.2017 г. |
| 7 | Температурное реле (термостат) | шт | КP61-6 | Danfoss | 1 | № ТС N RU Д-DK.ГА02.В.03368 |
| 8 | Накладной датчик температуры с крпежн. xомутом Pt1000 2-х проводн. | шт | ДТС224 | ОВЕН | 1 | Отказное письмо № 1121 от 14.09.2017 г. |
| 9 | Настенный датчик температуры Pt1000 2-х пров.IP54;-50-125֩ С | шт | ДТС125Л-РТ1000 | ОВЕН | 1 | Отказное письмо № 1121 от 14.09.2017 г. |
| 10 | Дифференциальный датчик-реле давления диап.50..500 Па | шт | SR500 | UAB“Powertransmission” Литва | 5 | № РОСС LT.АГ66.Н06633 |
| 11 | Дифференциальный датчик-реле давления диап.100..1500 Па | шт | SR1500 | UAB“Powertransmission” Литва | 6 | РОСС LT.АГ66.Н06633 |
| 12 | Электропривод для воздушных клапанов | шт | SF230A-S2 | BELIMO | 2 | ЕАЭС ТС № RU Д-СН.МО10.В.05460 |
| 12 | Электропривод для воздушных клапанов | шт | SM230A-S | BELIMO | 2 | ЕАЭС ТС № RU Д-СН.МО10.В.05460 |
| 12 | Электропривод для воздушных клапанов | шт | TF230 | BELIMO | 3 | ЕАЭС ТС № RU Д-СН.МО10.В.05460 |
| 13 | Циркуляционный насос | шт | TOP S 40/7,0 DM PN6/10 | WILO | 2 | 4№ЕАЭС RUC-DE.БЛ08.В.00636/19 |
| 14 | Регулирующий двухходовой кран по воде | шт | R238 (R2040-16-S3) | BELIMO | 1 | ЕАЭС ТС № RU Д-СН.МО10.В.05457 |
| 15 | Электропривод крана | шт | LR24A-SR | BELIMO | 1 | ЕАЭС ТС № RU Д-СН.МО10.В.05461 |
| 16 | Соединение муфтовое чугунное Т-110֩ С Р-16 бар | шт | ВН-НР 1 1/2" | ООО «Сантехкомплект» | 2 | Отказное письмо исх. № ЦС-КС15 от 05.02.18 |
| 17 | Реле давления KPI-35-0.2-8 бар | шт | Т95 G1/2 | Данфосс | 2 | ЕАЭС ТС NRUД-DK.ГА02.В.03368 |
| 27 | Коробка распределительная 100\*100\*50мм | шт | КМ | ИЭК | 6 | 1ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00311/19 |
| 28 | Коробка распределительная 75х40мм IP 44 | шт | КМ41237 | ИЭК | 2 | ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00311/19 |
| 30 | Термоманометр | шт | ТМТБ-41Р.2 | РОСМА | 5 | № РОСС RU.МО10.H01847 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | |  | | |
| *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Унжаков С.П.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | |  |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Шамборский А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | |
| *Зам. директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представители иных лиц: |  | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" Зам. директора Сизиков Р.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |