|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена.***  ***Сушка исходного продукта и просейка готового продукта. Здания 858/1(автоматическая пожарная сигнализация)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***15.02.2018г*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование электрооборудования, комплекта** | **Ед. изм.** | **Тип, марка** | ***Завод-изготовитель*** | **Кол-во** | **Примечание** |
| ***1*** | ***Прибор приемно-контрольное охранно-пожарный взрывозащищённый, (Exia) llCXс одним искробезопасным шлейфом,IP40 питание 220В, 50Гц, с встроенным резервным источником питания =12В.*** | ***шт*** | ***ППКОП19-1-13***  **«Корунд 1ИМ»** | ***Специнфор-матика - СИ*** | ***1*** | ***№RU С-RU.ГБ08.В.01413*** |
| ***2*** | ***Аккумолятор 12В, 6,5А/ч*** | ***шт*** | ***-*** | ***Торговая сеть*** | ***2*** | ***№РОСС VN.АВ29.Д50160*** |
| ***3*** | ***Прибор приемно-контрольный щхранно-пожарный на 8 шлейфов*** | ***шт*** | ***ВЭРС-ПК8*** | ***ВЭРС*** | ***1*** | ***№RU С-RU.ЧС13.В.00177/19*** |
| ***4*** | ***Аккумолятор 12В, 4,5А/ч*** | ***шт*** | ***-*** | ***Торговая сеть*** | ***1*** | ***№РОСС VN.АВ29.Д50160*** |
| ***5*** | ***Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный 1ExdiallВT6, lP54*** | ***шт*** | ***ИП212-1В-Н*** | ***Торговая сеть*** | ***4*** | **№ C-RU.ЧС13.В.00390** |
| ***6*** | ***Извещатель пожарный дымовой*** | ***шт*** | ***ИП-212-3СУ*** | ***Торговая сеть*** | ***4*** | ***№С-RU.ПБ34.В.01289*** |
| ***7*** | ***Коробка коммутационная*** | ***шт*** | ***КК-8м*** | ***Торговая сеть*** | ***2*** | **№ 39от 22.10.2009** |
| ***8*** | ***Коробка ответвительная IP65*** | ***шт*** | ***У-409*** | ***Торговая сеть*** | ***2*** | **№ 45/8-11/87 от 20.01.2016** |
| ***9*** | ***Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо – и газовыделением;***  ***сеч. 1х2х0.8 мм*** | ***м*** | ***ТУ16.К99-037-2009 КСБ нг(А)FRLS*** | ***НПП»Спецкабель» г. Новгород*** | ***74*** | **№ ТС RU C-RU. AЯ46.В.87828** |
| ***10*** | ***Дюбель - гвоздь 6х40 мм*** | ***шт*** | ***-*** | ***Торговая сеть*** | ***100*** | **№ РОСС CN.А.Г35.Н03905** |
| ***11*** | ***Лента стальная оцинкованная шириной 10 мм.*** | ***м*** | ***-*** | ***Торговая сеть*** | ***4*** | ***№101-КС/816 от 11.10.2017г.*** |
| ***12*** | ***Провод одножильный, с медной жилой сечением 4 мм.***  ***В ПВХ изоляции.*** | ***м*** | ***ПуГВ 1х4*** | ***Торговая сеть*** | ***6*** | **№ ТС RU C-RU. AВ24.В.00850** |
| ***13*** | ***Наконечник для медной жилы сечением 4 мм.*** | ***шт*** | ***-*** | ***Торговая сеть*** | ***14*** | ***№79ЭТЦ/4***  ***от 17.08.2017*** |
| ***14*** | ***Труба газоводопроводная ᴓ25 мм*** | ***м*** | ***ГОСТ 3262-75*** |  | ***3*** | **РОСС RU.АЮ11.Н00977** |
| ***15*** | ***Герметик кабельных вводов*** | ***кг*** | ***СС-11*** |  | ***1,2*** | **RU C-RU.АГ81.Н10392** |
| ***16*** | ***Шнур джутовый плетеный ∅10мм*** | ***м*** | ***-*** |  | ***60*** | **RU C-RU.АГ81.Н12222** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | |  | | |
| *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Унжаков С.П.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | |  |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Шамборский А.А.* | | | | |
|  | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: | | | | |
| *Инженер - строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | |
| *Зам.директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представители иных лиц: |  | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" Зам. Директора Сизиков Р.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |