РЕЕСТР №001-АПС/17

исполнительной документации на объекте: «858/1» ФКП «БОЗ»

Монтаж автоматической пожарной сигнализации

А-16947-858/1-РД-АПС

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | № чертежа,  акта, разрешения, журнала и др. | Организация,  составившая документ | Количество листов | Страница по списку |
| 1 | ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТА | б/н | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 1 |
| 2 | ВЕДОМОСТЬ  ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | б/н | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 2 |
| 3 | ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА | №1 автоматическая пожарная сигнализация | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 3 |
| 4 | АКТ ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) К ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | б/н | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 4 |
| 5 | АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | б/н | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 5 |
| 6 | ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ | б/н | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 6 |
| 7 | АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ | № 01-АПС | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 7 |
| 8 | АКТ ОБ ОКОНЧАНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | б/н | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 8 |
| 9 | ПРОТОКОЛ БОЗ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ | б/н | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 2 | 9 |
| 10 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | №RU C-RU.ГБ08.В.01413 | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 11 |
| 11 | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ | №РОСС VN.B29.Д50160 | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 12 |
| 12 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № RU C-RU.ЧС13.В.00177/19 | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 13 |
| 13 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № С-RU.ЧС13.В.00390 | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 14 |
| 14 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № С-RU.ПБ34.В.01289 | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 15 |
| 15 | ОТКАЗНОЕ ПИСЬМО | №39 от 22.10.2009 | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 16 |
| 16 | ОТКАЗНОЕ ПИСЬМО | №45/8-11/87 от 20.01.2016 | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 2 | 17 |
| 17 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № RU C-RU.АЯ46.В.87828 | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 2 | 19 |
| 18 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | №РОСС СN.АГ35.Н03905 | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 2 | 21 |
| 19 | ОТКАЗНОЕ ПИСЬМО | №101-КС/816 от 11.10.2017 | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 23 |
| 20 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ТС RU C-RU.АВ24.В.00850 | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 24 |
| 21 | ОТКАЗНОЕ ПИСЬМО | №79 ЭТЦ/4 от 17.08.2017 | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 25 |
| 22 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | РОСС RU.АЮ11.Н00977 | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 26 |
| 23 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | RU C-RU.АГ81.Н10392 | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 27 |
| 24 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | RU C-RU.АГ81.Н12222 | ООО  «ВостокЭнергоСтрой» | 1 | 28 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Сдал:  Представитель подрядчика |  |  |  |  |
|  | | | | |
| (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель  заказчика |  |  |  |  |
|  | | | | |
| (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |  |  |  |
|  | | | | |
| (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |