|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена.***  ***Сушка исходного продукта и просейка готового продукта. Здание 858/2(Сети связи)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***30.12.2017г.*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование электрооборудования, комплекта** | **Ед. изм.** | **Тип, марка** | ***Завод-изготовитель*** | **Кол-во** | **Примечание** |
| ***1*** | ***Устройство переговорное взрывозащитное на 2 связи 1ExdeibllCT6GbX IP65, встроенный усилитель 25Вт.*** | ***шт*** | ***DW Ex*** | ***ARMAN*** | ***4*** | **Паспорт №ARMT.665230.006ПС**  **От 08.11.17г.** |
| ***2*** | ***Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный 2ExdemllBT4/H2X, IP66/67*** | ***шт*** | ***LS-25Ex(T)*** | ***ARMAN*** | ***4*** | ***№* ТС RU C-NO. ГБ05.В.00317** |
| ***3*** | ***Кабель симметричный для систем промышленной безопасности, автоматики и электроники; экранированный; бронированный в двойной в огнестойкой оболочке с низким газо – и дымовыделением;***  ***сеч. 2х2х0.8 мм*** | ***м*** | ***КОПСЭКнг FRLS 2х2х0,8*** | ***-*** | ***128*** | **№ ТС RU C-RU. AД50.В.00178** |
| ***4*** | ***Шкаф телефонный распределительный в комплекте с плинтами, емкость 30 пар*** | ***шт*** | ***ШРН-1М-2/30*** | ***-*** | ***1*** | **Паспорт № ШРН-1М-2/30 от 11.18** |
| ***5*** | ***Аппарат телефонный взывозащищенный с кнопочным номеронабирателем II2GExem[ib] IICT6, IP66.*** | ***шт*** | ***AWT Ex*** | ***ARMAN*** | ***1*** | ***№* ТС RU C-DE. ГБ05.В.01127 от 12.09.19г.** |
| ***6*** | ***Аппарат телефонный с кнопочным номеронабирателем настенно/настольная установка*** | ***шт*** | ***Телта-214-7 IP-03*** | ***ТЕЛТА*** | ***1*** | **№ СПД-7081 от 08.06.15г.** |
| ***7*** | ***Розетка телефонная*** | ***шт*** | ***-*** | ***-*** | ***1*** | **№ 2091/271114 от 27.11.14г.** |
| ***8*** | ***Кабель сигнально-блокировочный, изоляция жил из ПВХ, броня из двух стальных лент; количество и диаметр жил 1х2х0,9 мм.*** | ***м*** | ***СБВБГ 1х2х0,9*** | ***-*** | ***40*** | **№ ТС RU C-RU. AЯ46.В.65650** |
| ***9*** | ***Кабель телефонный; количество и диаметр жил 2х0,5*** | ***м*** | ***КСПВ 2х0,5*** | ***-*** | ***1*** | **№ RU C-RU. МЕ80.В.00118** |
| ***10*** | ***Лента стальная оцинкованная шириной 10мм*** | ***м*** | ***-*** | ***-*** | ***10*** | **№ 101-КС/816 от 11.10.2017** |
| ***11*** | ***Дюбель – гвоздь 6х40*** | ***шт*** | ***-*** | ***-*** | ***150*** | **№ РОСС CN.А.Г35.Н03905** |
| ***12*** | ***Провод одножильный, с медной жилой сечением 4 мм. В ПВХ изоляции*** | ***м*** | ***ПуГВ 1х4*** | ***-*** | ***6*** | **№ RU С-RU.МЕ77.В.00271/19** |
| ***13*** | ***Наконечник для медной жилы сечением 4 мм.*** | ***шт*** | ***-*** | ***-*** | ***32*** | **№ 79ЭТЦ/4 от 17.08.2017г.** |
| ***14*** | ***Труба стальная водогазопроводная ᴓ 25 мм*** | ***м*** | ***ГОСТ 3262-75*** | ***-*** | ***40*** | ***№ 124185 от 23.08.2017г*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | |  | | |
| *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Унжаков С.П.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | |  |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Шамборский А.А.* | | | | |
|  | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: | | | | |
| *Инженер - строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | |
| *Зам.директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представители иных лиц: |  | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" Зам. Директора Сизиков Р.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |