|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена.***  ***Сушка и просейка готового продукта. Здание 858/2 (электроосвещение)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***20.10.2019г*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**Кабельный журнал**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обозначение пo пpoeктy** | **Марка кабеля** | **Сечение** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Примечание** |
|  | **ЩРО** |  |  |  |  |  |
|  | N 1 | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 60 |  |
|  | N 2 | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 50 |  |
|  |  | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 15 |  |
|  | N 3 | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 30 |  |
|  | N 4 | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 40 |  |
|  | N 5 | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 45 |  |
|  |  | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 25 |  |
|  | N 6 | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 75 |  |
|  |  | ВВГнг | 3х2,5 | м | 20 |  |
|  |  | ВВГнг | 2х2,5 | м | 5 |  |
|  | N 7 | АВВГ-П | 3х2,5 | м | 80 |  |
|  |  | ВВГнг | 2х2,5 | м | 5 |  |
|  | N 8 | ВВГнг | 3х1,5 | м | 35 |  |
|  |  | ВВГнг | 4х1,5 | м | 10 |  |
|  |  | ВВГнг | 2х1,5 | м | 5 |  |
|  | N 9 | ВВГнг | 3х2,5 | м | 20 |  |
|  | N 10 | ВВГнг | 3х2,5 | м | 15 |  |
|  | N 11 | АВВГ-П | 3х2,5 | м | 90 |  |
|  | **ЩАО** |  |  |  |  |  |
|  | N 1А | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 60 |  |
|  |  | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 10 |  |
|  | N 2А | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 50 |  |
|  |  | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 15 |  |
|  | N 3А | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 50 |  |
|  |  | ВБШвнг | 3х2,5 | м | 10 |  |
|  | N 4А | ВВГз-хл | 3х2,5 | м | 20 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | |  | | |
| *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Унжаков С.П.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | |  |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Шамборский А.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | |
| *Зам. директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |
| Представители иных лиц: |  | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" Зам. директора Сизиков Р.А.* | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | |