|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена.***  ***Сушка и просейка готового продукта. Здание 858/2(Автоматическая пожарная сигнализация)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***15.02.2018г.*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование электрооборудования, комплекта | Ед. изм. | Тип, марка | *Завод-изготовитель* | Кол-во | Примечание |
| *1* | *Прибор приемно-контрольное охранно-пожарный взрывозащищенный,(Exia)llCXс одним искробезопасным шлейфом,IP40питание 220В,50Гц, с встроенным резервным источником питания =12В.* | *шт* | *ППКОП19-1-13*  «Корунд 1ИМ» |  | *2* | *№RU C-RU.ГБ.08.В.01413* |
| *2* | *Аккумулятор6,5А/ч* | *шт* |  |  | *1* | *№РОСС VN.АВ29.Д50160* |
| *3* | *Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 8 шлейфов* | *шт* | *ВЭРС-ПК8* |  | *1* | №RU.ЧС13.В.00177/19 |
| *4* | *Аккумулятор 4,5А/ч* |  |  |  |  |  |
| *5* | *Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный 1ExdiallВT6, lP54* | *шт* | *ИП212-1В-Н* |  | *4* | *№C-RU.ЧС13.В.00390* |
| *6* | *Извещатель автоматический пожарный дымовой* | *шт* | *ИП-212-3СУ* |  | *4* | №C-RU.ПБ34.В.01289 |
| *7* | *Коробка коммутационная* | *шт* | *КК-8м* |  | *3* | №39от22.10.2009 |
| *8* | *Коробка ответвительная IP65* | *шт* | *У409* |  | *3* | *№45/8-11/87 от 20.01.2016* |
| *9* | *Кабель огнестоикий, групповой прокладки для систем безопасности и промышленной автоматизации с медными жилами, пониженной горючестью, с низким газо-и дымовыдилением(оболочка оранжевого цвета), сеч. 1х2х0.8 мм* | *м* | *КСБ нг(А)FRLS* | *НПП»Спецкабель» г. Новгород* | *40* | *№ ТС RUC-RUАЯ46.В.87828* |
| *10* | *То же, но бронированный* | *м* | *КСБ нг(А)FRLS* | *НПП»Спецкабель» г. Новгород* | *50* | *№ ТС RUC-RUАЯ46.В.87828* |
| *11* | *Кабель огнестойкий, групповой прокладки для систем безопасности и промышленной автоматизации с медными жилами, пониженной горючестью, с низким газо-и дымовыделением(оболочка черного цвета), сеч. 1х2х0.8 мм* | *м* | *КСБ нг(А)FRLS* | *НПП»Спецкабель» г. Новгород* | *100* | *№ ТС RUC-RUАЯ46.В.87828* |
| *12* | *Дюбель с саморезом 5х40 мм* | *кг* | *П-10* |  | *2.0* | *№РОСС СN.A.ГЗ5.Н03905* |
| *13* | *Монтажная полоска* | *шт* |  |  | *80* | *№101-КС/816 от11.10.2017* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) повопросам строительного контроля | | | | | | *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | | | *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | Представитель лица, осуществляющего строительство | |  | | | | *Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Унжаков С.П.* | | | | | | *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | |  |  | | *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Шамборский А.А.* | | | | | |  | | | | | | Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: | | | | | | *Инженер - строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.* | | | | | | *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | | | *Зам.директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И.* | | | | | | *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | Представители иных лиц: |  | | | | | *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" Зам. Директора Сизиков Р.А.* | | | | | | *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |